ОДОБРИЛ:…….………………………..

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Самоков

# П Р О Т О К О Л

№ 2

Днес, 15.02.2022 г. в изпълнение на Заповед № 01-61  от 12.01.2022 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

- Заявление вх. № ГО-18/09.02.2022 г. от Детелин Петров Бачовски за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”, УПИ ІV-88, кв. 8, по плана на с. Алино, община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-103/07.02.2022 г. от Богдан Любомиров Домусчиев за  одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Жилищна сграда” в УПИ I, ПИ № 46067.2.295, кв. 104 в с. Маджаре, община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-7/31.01.2022 г. от Анета Спасова Гирова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ, ПИ № 03441.2.80, кв. 7 по плана на с. Бели Искър, Община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-14/04.02.2022 г. от Анна Христова Бюсон и Петко Христов Петков  за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда”, УПИ ХІ, кв. 2а, ПИ № 18201.307.507 по кк на с. Гуцал, община Самоков.

- Заявление вх.№ ГО-227/31.01.2022 г. от Стефка Димитрова Ловчинова за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда” в УПИ III, ПИ № 61604.52.608, кв. 50 по плана с. Радуил, Община Самоков.

- Заявление вх.№ ГО-228/31.01.2022г. от Стефка Димитрова Ловчинова за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда” в УПИ III, ПИ № 61604.51.603, кв. 66 по плана с. Радуил, Община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-11/02.02.2022 г. от СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ  за одобрение на проект  за обособяване на реални части от допусната до делба  сграда с идентификатор № 65231.918.199.1  в ПИ № 65231.918.199 по плана на гр. Самоков, Община Самоков, к.к. Боровец, в изпълнение на съдебно определение в протокол от съдебно заседание на 25.10.2021 г. по гражданско дело № 223/2020 г., 5 състав, Районен съд Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-17/14.02.2022 г. от „Голф Окол”ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХХVІІ-47.23, УПИ ХХХVІІІ-47.23, УПИ ХХХІХ-124,125, УПИ ХLІІ-47.23, УПИ ХLІІІ-47.23, УПИ ХLІV-47.23, УПИ ХLV-47.23, УПИ ХLVІ-47.23, УПИ ХLVІІ-47.23,47.25, УПИ XLVІІІ-47.25, УПИ XLIX-47.25, 47.28, 47.30 в кв.101 по плана на с. Горни Окол, Община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-7/24.01.2022 г. от Кирил Костадинов Валявичарски и Петко Цветанов Пешлеевски за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ІV-71 в кв. 6 по плана  на с.Продановци, Община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-89/22.07.2021 г. от Цветеслава Иванова Гълъбова за одобрение на ПУП-ИПР и ПРЗ на ПИ № 62486.101.52 по к.к. на с. Рельово, община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-11/02.02.2022 г. от Валери Стефанов Иванов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІІ-436 в кв. 36 по плана на с. Рельово, община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-8/31.01.2022 г. от Стоян Райчов Бранков за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І-666, къща за гости в кв. 27 по плана на с. Белчин, община Самоков.

- Заявление  вх. № Г-18/01.02.2022 г. от  Румен Станчов Беремски чрез пълномощник Данаил Попов  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ № 46067.2.222 в кв. 14 по плана на с. Маджаре, Община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-12/02.02.2022 г. от Владимир Стоилов Георгиев, Дарин Николаев Карагьозов, Христина Игнатова Таскова и Емилия Николаева Михайлова за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІ-за „Пароцентрала”, ПИ № 65231.903.394  в кв. 351 по плана на гр. Самоков.

- Заявление  вх. № Г-14/24.01.2022 г. от  Кристина Пенчева Ангелова-Йорданова, Ангел  Пенчев Ангелов и Латинка Стоилова Стоилова  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ V-72 в кв. 6 по плана на с. Продановци, Община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-67/09.06.2021 г. от „Сортоизпитване Самоков”ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-За резервен складово промишлен терен в кв. 314 по плана на гр. Самоков.

- Заявление вх. № ТС-Г-10/14.01.2022 г. от Румен Найденов Найденов за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 46276.8.1 в м. ”Полето”, земл. с. Мала църква, община Самоков.

- Заявление вх. № УТ-Г-21/03.02.2022 г. от Диана Николаева Клещанова за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 62486.202.5 от КККР на с. Рельово, община Самоков.

- Заявление вх. № Г-19/02.02.2022 г. от Огнян Николов Бакрачев за допускане изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 58548.267.15 з землището на с. Продановци, Община Самоков.

- Заявление  вх. № Г-216/17.12.2021 г. от  Людмил Тошев Чифлиджанов, чрез пълномощник Данаил Попов  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ПЗ на ПИ № 23491.8.264 в местността „Червената земя” в землището на с. Драгушиново и подписка вх. № 9400-2970/09.12.2021 г. от жители на м. „Червената земя”, община Самоков.

- Заявление вх. № Г-17/01.02.2022 г. от „ТРАНСПОРТКО СЕЛ ЕНД РЕНТАЛ” ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПЗ на ПИ № 65231.901.635 по КККР на гр.Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-13/31.01.2022 г. от „НВН-Билки за красота и здраве” ООД за одобрение на ПУП-ИПЗ на ПИ № 00391.277.868 по КККР на с. Алино, община Самоков.

- Заявление вх. № Г-175/13.01.2022 г. от Миглена Димитрова Петришка, управител на „Агросим” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за  изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

- Заявление вх. № Г-176/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Ферма за отглеждане на животни” в част от ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

- Заявление вх. № Г-177/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Хидротехническо съоръжение” в ПИ № 15285.10.544 и ПИ № 15285.10.621 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

- Заявление вх. № Г-178/13.01.2022 г. от Димитър Иванов Стефанов, управител на „Агро Ленд Мениджмънт” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.546, ПИ № 15285.10.544 и части от ПИ № 15285.10.440 и № 15285.10.544 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-20/08.02.2022 г. от Даниела Иванова Джингова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ Х, ПИ № 18201.700.289 в кв. 18 по плана на с. Гуцал, като част от КПИИ за изграждане на жилищна сграда.

- Заявление вх. № ГО-119/10.02.2022 г. и Заявление вх.№ ПУП-80/10.02.2022 г. от Александър Томов Янакиев за одобрение на КПИИ по чл.150 от ЗУТ / ПУП-ПЗ и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда” в ПИ № 31228.4.187, м. „Анчина могила”, земл. с. Злокучене, Община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

1. Ангелина Вангелова – секретар на община Самоков;

2. инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

3. инж. Евелина Перфанова – главен експерт в дирекция ТСУЕП;

4. инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

5. инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

6. инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

7. Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

8. инж.Силвия Балтова – младши експерт ТСУЕП

9. Мария Санкийска – старши експерт „Екология”;

10. Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

11. Ралица Рафаилова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

12. Даниела Оцетова – юрисконсулт в дирекция АПИО;

13. Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

14. инж. Ренета Занкова –главен инспектор - представител на РЗИ Софийска    област;

15. инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

16. инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

17. арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

18. арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

19. инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва инж.С.Балтова :

Заявление вх. № ГО-18/09.02.2022 г. от Детелин Петров Бачовски за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”, УПИ ІV-88, кв. 8, по плана на с. Алино, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-118/08.04.2021 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 15.8%, Кинт - 0.28, Озеленяване – 67.4%,  Ккорниз – 6.20 м., Кбило – 7,54 м. , ЗП – 119.16   , РЗП -  211.45 ,

- Регулацията по улица с о.т. 27-73-74 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

- Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-02 - 9/13.01.2022 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204174954/30.06.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда”, УПИ ІV-88, кв. 8, по плана на с. Алино, община Самоков, след:

- Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

- В ситуация по част ВиК да се коригира СВО, че е по друг проект.

ТОЧКА 2

Докладва  Р.Рафаилова :

Заявление вх. № ГО-103/07.02.2022 г. от Богдан Любомиров Домусчиев за  одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Жилищна сграда” в УПИ I, ПИ № 46067.2.295, кв. 104 в с. Маджаре, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ приема представения ПУП-ИПРЗ за одобрение и издаване на заповед от Кмета на община Самоков, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.

На основание чл. 142, ал. 1 и чл. 150, ал. 2, т. 2 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

- Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената Заповед № 01-392/10.03.2021 г.от Кмета на Община Самоков.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 14.32%, Кинт - 0.27, Озеленяване – 71.70%,  Ккорниз – 6.25 м., Кбило – 8.30 м.

- Регулацията по улица с о.т. 10а-11а-11б е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

Представен е Доклад от Технически Контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

-  Отговаря на нормите за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-487/22.04.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204086192/26.04.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда” в УПИ I, ПИ № 46067.2.295, кв. 104 в с. Маджаре, община Самоков.

ТОЧКА 3

Докладва  Елена Попова:

Заявление вх. № ГО-7/31.01.2022 г. от Анета Спасова Гирова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ, ПИ № 03441.2.80, кв. 7 по плана на с. Бели Искър,    Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представения проект със следните забележки:

- Да се представи визата в оригинал.

- Да се представи скица от СГКК - Софийска област.

- В част Геодезия да се уеднакви трасировъчния план и геодезичното заснемане.

- Да се прецизира необходимостта за проектиране на брандмауер, съобразно изградената  покривна конструкция в УПИ XVIII, съгласно чл. 19, ал. 4 от Наредба Iз-1971/29.10.2009 г.

- В част Конструктивна да се предвиди укрепване на сградата в УПИ ХІV.

- В част Архитектура да се заснеме и покаже калканната стена в УПИ ХІV.

- Да се представят декларации за съгласие от собствениците на УПИ ХІV.

ТОЧКА 4

Докладва Елена Попова :

Заявление вх. № ГО-14/04.02.2022г. от Анна Христова Бюсон и Петко Христов Петков за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда”, УПИ ХІ, кв. 2а, ПИ № 18201.307.507 по к.к. на с. Гуцал, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представения проект със следните забележки:

- Проектът ще се разгледа, след представяне на актуални  становища от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „В и К” ЕООД.

- Да се представи част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

- Да се прецизира водомерната шахта, която по проект е в друг УПИ.

ТОЧКА 5

Докладва инж. Р.Драганова:

Заявление вх. № ГО-227/31.01.2022г. от Стефка Димитрова Ловчинова за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда” в УПИ III, ПИ № 61604.52.608, кв. 50 по плана с. Радуил, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-200/01.07.2021 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 18,5%, Кинт - 0.37, Озеленяване - 55%,  Ккорниз +5,25 м., Кбило +9,03 м., ЗП – 91,65 кв.м., РЗП – 183,3 кв.м.

- Регулацията по улица с о.т. 202-227-203 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

Представен е Доклад от Технически Контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

-  Отговаря на нормите за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-942/03.08.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204228528/30.07.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ III, ПИ № 61604.52.608, кв. 50 по плана с. Радуил, Община Самоков.

ТОЧКА 6

Докладва инж. Р.Драганова :

Заявление вх. № ГО-228/31.01.2022г. от Стефка Димитрова Ловчинова за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда” в УПИ III, ПИ № 61604.51.603, кв. 66 по плана с. Радуил, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-158/01.07.2021 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 20,5%, Кинт - 0.41, Озеленяване - 58%,  Ккорниз + 5,25 м., Кбило + 9,03 м., ЗП – 91,65 кв.м., РЗП – 183,3 кв.м.

- Регулацията по улица с о.т. 235-238 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

Представен е Доклад от Технически Контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

-  Отговаря на нормите за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-836/09.07.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204204627/16.07.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект:  „Жилищна сграда” в УПИ III, ПИ № 61604.51.603, кв. 66 по плана с. Радуил, Община Самоков.

ТОЧКА 7

Докладва инж. Р. Драганова :

Заявление вх. № ГО-11/02.02.2022 г.  от СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ за одобрение на проект за обособяване на реални части от допусната до делба  сграда с идентификатор № 65231.918.199.1  в ПИ № 65231.918.199 по плана на гр. Самоков, Община Самоков, к.к. Боровец, в изпълнение на съдебно определение в протокол от съдебно заседание на 25.10.2021 г. по гражданско дело № 223/2020 г., 5 състав, Районен съд Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представения проект за обособяване на реални части от допусната до делба  сграда с идентификатор № 65231.918.199.1 в ПИ № 65231.918.199 по плана на гр. Самоков, Община Самоков, к.к. Боровец, за следното:

- Да бъде уеднаквено предназначението на сградата по скица от СГКК (Жилищна сграда-еднофамилна), проект за делба (сграда) и Разрешение за ползване № 890-ТДН-Ю/846/21.12.2000 г. на ДНСК и съответно проекта за делба да третира обособяването на две самостоятелни хотелски сгради с категория три звезди с минимално необходимите помещения за функционирането им по реда на Наредбата за категоризация на туристически обекти.

- С цел извършване на Оценка за съответствие, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ ( последно изменение ДВ бр. 16 от 2021 г.) е необходимо да бъде представен Комплексен доклад за ОСИП от регистрирана фирма – консултант.

- Към проекта не са представени част В и К, ЕЛ, ОВК и Газификация, поради което не може да се прецени техническата възможност за обособяване на две самостоятелни хотелски сгради.

- Проекта не третира осигуряването на достъпна среда към отделните обособени части, както и осигуряване на необходимите паркоместа.

- Необходимо е да се представи становище на РЗИ, РИОСВ и РСПБЗН за обособяване на две отделни хотелски сгради.

- Необходимо е за бъде уеднаквена квадратурата на обекта (ЗП) по документ за собственост, скица и представения проект за делба.

ТОЧКА 8

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-17/14.02.2022 г. от „Голф Окол” ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХХVІІ-47.23, УПИ ХХХVІІІ-47.23, УПИ ХХХІХ-124,125, УПИ ХLІІ-47.23, УПИ ХLІІІ-47.23, УПИ ХLІV-47.23, УПИ ХLV-47.23, УПИ ХLVІ-47.23, УПИ ХLVІІ-47.23,47.25, УПИ XLVІІІ-47.25, УПИ XLIX-47.25, 47.28, 47.30 в кв.101 по плана на с. Горни Окол, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХХVІІ-47.23, УПИ ХХХVІІІ-47.23, УПИ ХХХІХ-124,125, УПИ ХLІІ-47.23, УПИ ХLІІІ-47.23, УПИ ХLІV-47.23, УПИ ХLV-47.23, УПИ ХLVІ-47.23, УПИ ХLVІІ-47.23,47.25, УПИ XLVІІІ-47.25, УПИ XLIX-47.25, 47.28, 47.30 в кв.101 по плана на с. Горни Окол, Община Самоков  за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-7/24.01.2022 г. от Кирил Костов Валявичарски и Петко Цветанов Пешлеевски за одобрение  на ПУП-ИПР на УПИ ІV-71 в кв. 6 по плана  на с. Продановци, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР на УПИ ІV-71 в кв. 6 по плана на с. Продановци, Община Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 10

Докладва инж. И.Лобутова.:

Заявление вх. № ПУП-89/22.07.2021 г. от Цветеслава Иванова Гълъбова за одобрение на ПУП-ИПР и ПРЗ на ПИ № 62486.101.52 по к.к. на с. Рельово, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР и ПРЗ на ПИ № 62486.101.52 по к.к. на с. Рельово, община Самоков  за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след приключване на обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 11

Докладва инж. И.Лобутова.:

Заявление вх. № ПУП-11/02.02.2022 г. от Валери Стефанов Иванов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІІ-436 в кв. 36 по плана на с. Рельово, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР на УПИ VІІІ-436 в кв. 36 по плана на с. Рельово, за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след представяне на доказателство за закупен цифров модел от общината.

ТОЧКА 12

Докладва инж. И.Лобутова :

Заявление вх. № ПУП-8/31.01.2022 г. от Стоян Райчов Бранков за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І-666, къща за гости в кв. 27 по плана на с. Белчин, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР на УПИ І-666, къща за гости в кв. 27 по плана на с. Белчин, за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след:

1. Да се представи доказателство за закупен цифров модел от общината.

2. Да се представи един екземпляр на недеформируема хартия.

3. Да се представи скица оригинал.

ТОЧКА 13

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № Г-18/01.02.2022 г. от  Румен Станчов Беремски чрез пълномощник Данаил Попов  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ № 46067.2.222 в кв. 14 по плана на с. Маджаре, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Допуска изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ № 46067.2.222 в кв. 14 по плана на с. Маджаре по чл. 135 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ за уеднаквяване на регулационни и имотни граници.

ТОЧКА 14

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-12/02.02.2022 г. от Владимир Стоилов Георгиев, Дарин Николаев Карагьозов, Христина Игнатова Таскова и Емилия Николаева Михайлова за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІ-за „Пароцентрала”, ПИ № 65231.903.394  в кв. 351 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения  ПУП-ИПРЗ за УПИ ІІ-за „Пароцентрала”, ПИ № 65231.903.394  в кв. 351 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 15

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № Г-14/24.01.2022 г. от  Кристина Пенчева Ангелова-Йорданова, Ангел  Пенчев Ангелов и Латинка Стоилова Стоилова  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ V-72 в кв. 6 по плана на с. Продановци, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Допуска изработване на ПУП-ИПР с цел разделяне на УПИ V-72 в  кв. 6 по плана на с. Продановци на два нови УПИ, при условията на чл. 19, ал. 1, т. 4  и ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 16

Докладва инж. И.Лобутова :

Заявление вх. № ПУП-67/09.06.2021г. от „Сортоизпитване Самоков”ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-За резервен складово промишлен терен в кв. 314 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПРЗ на УПИ І-За резервен складово промишлен терен в кв. 314 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 17

Докладва инж. И.Лобутова :

Заявление вх. № ТС-Г-10/14.01.2022 г. от Румен Найденов Найденов за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 46276.8.1 в м. „Полето”, земл. с. Мала църква, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 46276.8.1 в м. „Полето”, земл. с. Мала църква, община Самоков.

- На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разреши изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 46276.8.1 в м. „Полето”, земл. с. Мала църква, община Самоков.

ТОЧКА 18

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № УТ-Г-21/03.02.2022 г. от Диана Николаева Клещанова за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 62486.202.5 от КККР на с. Рельово, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 62486.202.5 и част от ПИ № 62486.48.106 от КККР  на с. Рельово, като се прокара нова улица и се образуват пет нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство.

- На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 62486.202.5 и част от ПИ № 62486.48.106 от КККР на с. Рельово, община Самоков, като се прокара нова улица и се образуват пет нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство.

ТОЧКА 19

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева :

Заявление вх. № Г-19/02.02.2022 г. от Огнян Николов Бакрачев за допускане изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 58548.267.15 з землището на с. Продановци, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща подаденото заявление за следното:

- Да се представи задание по чл. 125 от ЗУТ.

- В мотивираното предложение да се котира пътя и да се покаже устройствената зона.

- В мотивираното предложение да се покаже четливо отреждането на новообразуваните имоти и да се уточни статута на съществуващите сгради.

ТОЧКА 20

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева :

Заявление  вх. № Г-216/17.12.2021 г. от  Людмил Тошев Чифлиджанов, чрез пълномощник Данаил Попов  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ПЗ на ПИ № 23491.8.264 в местността „Червената земя” в землището на с. Драгушиново и подписка вх. № 9400-2970/09.12.2021 г. от жители на м. „Червената земя”, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертния съвет отказва издаване на заповед по чл. 150 от ЗУТ за изработване на КПИИ, тъй като е налице подписка от жители на м. „Червената земя” и пряко заинтересовани лица.

ТОЧКА 21

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № Г-17/01.02.2022 г. от „ТРАНСПОРТКО СЕЛ ЕНД РЕНТАЛ”ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПЗ на ПИ № 65231.901.635 по КККР на гр.Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представената скица с предложение по чл. 135 от ЗУТ за коригиране. Да се представи геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност и техническа инфраструктура, включително и входове към съществуващите имоти.

ТОЧКА 22

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-13/31.01.2022г. от „НВН-Билки за красота и здраве” ООД за одобрение на ПУП-ИПЗ на ПИ № 00391.277.868 по КККР на с. Алино, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема  представения ПУП-ИПЗ за издаване на заповед по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ, като част от КПИИ.

ТОЧКА 23

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева :

Заявление вх. № Г-175/13.01.2022 г. от Миглена Димитрова Петришка, управител на „Агросим” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за  изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното заявление.

- Да се представи становище от РДГ съгласно чл. 75, ал. 1, т. 2 от ЗГ и скица–проект съгласно писмо № РДГ 14-8355/02.09.2021 г.

- Да се котира ширината на пътя върху мотивираното предложение и да се покаже целесъобразността на пътя и връзката му със съществуващата инфраструктура.

- Да се създаде устройствена зона съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

ТОЧКА 24

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева :

Заявление вх. № Г-176/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Ферма за отглеждане на животни” в част от ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното заявление. Да се представи становище от РДГ съгласно чл. 75, ал. 1, т. 2 от ЗГ и скица–проект съгласно писмо № РДГ 14-8354/02.09.2021 г. на РДГ – София.

ТОЧКА 25

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева :

Заявление вх. № Г-177/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Хидротехническо съоръжение” в ПИ № 15285.10.544 и ПИ № 15285.10.621 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане,

РЕШИ:

Връща представеното заявление. Да се представи становище от РДГ съгласно чл. 75, ал. 1, т. 2 от ЗГ и скица – проект съгласно писмо № РДГ 14-8353/02.09.2021 г. на РДГ – София.

ТОЧКА 26

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева :

Заявление вх. № Г-178/13.01.2022 г. от Димитър Иванов Стефанов, управител на „Агро Ленд Мениджмънт” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.546, ПИ № 15285.10.544 и части от ПИ № 15285.10.440 и № 15285.10.544 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното заявление:

- Да се представи становище от РДГ съгласно чл. 75, ал. 1, т. 2 от ЗГ и скица – проект съгласно писмо № РДГ 14-8356/02.09.2021 г.

- Да се котира ширината на пътя върху мотивираното предложение и да се покаже целесъобразността на пътя и връзката му със съществуващата инфраструктура.

- Да се създаде устройствена зона съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

ТОЧКА 27

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-20/08.02.2022 г. от Даниела Иванова Джингова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ Х, ПИ № 18201.700.289 в кв. 18 по плана на с. Гуцал, като част от КПИИ за изграждане на жилищна сграда.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед па чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 28

Докладва гл.спец. Р.Рафаилова:

Заявление вх. № ГО-119/10.02.2022 г. и Заявление вх.№ ПУП-80/10.02.2022 г. от Александър Томов Янакиев за одобрение на КПИИ по чл.150 от ЗУТ / ПУП-ПЗ и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда” в ПИ № 31228.4.187, м. „Анчина могила”, земл. с. Злокучене, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ приема представения ПУП-ИПРЗ за одобрение и издаване на заповед от Кмета на община Самоков, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.

На основание чл.142, ал.1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл.142, ал.5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на предвижданията съгласно допускане за изработване на ПУП-ПЗ със Заповед № 01-1940/23.12.2020 г.

Постигнатите показатели са: Плътност  - 15,1%, Кинт - 0.33, Озеленяване - 84%,  Ккорниз – 5,95 м., Кбило – 8,40 м.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е рекреационна устройствена зона „Ов”, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

Представен е Доклад от Технически Контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

-  Отговаря на нормите за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

-товари, сеизмичност и фундиране- изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

-няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

-- Становище  № 1204110593/08.06.2021 г. и становище № 1204321977/15.10.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

-- изходни данни  изх. № ТО-01-22/07.01.2022 г. от „В и К” ЕООД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда” в ПИ № 31228.4.187, м. „Анчина могила”, земл. с. Злокучене, Община Самоков.

# ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх.Н.Клинчева - Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

1.		       	                       2.                                            3.

/А.Вангелова/	                         /инж.Ю.Бодуров/                 /инж.Е.Перфанова /

4.                                                5.                                             6.

/инж.Л.Ружина-Георгиева /      /инж.Ив.Лобутова/               /инж.Р.Драганова/

7.     			                         8.                                                9.

/М.Христова /                           / инж.С.Балтова /                   /М.Санкийска/

10.				             11.                                                                                           12.

/Е.Кашинова/	                         /Р.Рафаилова/                        /Д.Оцетова/

13.                                              14.                                           15.

/Ел.Попова/                              / инж. Р. Занкова/                   / инж. Д. Ласкин/

16.                                              17.                                           18.

/инсп.И.Клисуранов/                   /арх. В. Серафимова/              /арх. А. Димитров/

19.

/инж. Б. Дедьова/

Изготвил: ……………………………….

# М. Дренска

/технически секретар/

Протокол на Експертен съвет № 2/15.02.2021 г.

Протоколът се състои от 28 точки в 23  бр. страници