ОДОБРИЛ:…….………………………..

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Самоков

# П Р О Т О К О Л

№ 4

Днес, 29.03.2022 г. в изпълнение на Заповед № 01-61  от 12.01.2022 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

- Заявление вх. № ГО-238/14.03.2022 г. от Александър Златков Георгиев за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”, УПИ ХІ, ПИ № 46276.5.22, кв. 5, по плана на с. Мала Църква, Община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-37/09.03.2022 г. от Владимир Анатолиев Чунтулов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда и гараж” в УПИ ХV, ПИ № 18201.700.528, кв. 11 по плана на с. Гуцал, Община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-41/15.03.2022 г. от Иван Станков Тодоров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Двуфамилна едноетажна жилищна сграда” в УПИ ХІІ, кв. 53 по плана на с. Рельово, Община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-45/16.03.2022 г. от Захари Николов Николов и Ангелина Ташева Меракова съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”  в  ПИ № 65231.917.643 в м. „Голямо Бакшево” по КК на гр. Самоков, община Самоков.

- Заявление вх. № ГО-18/16.03.2022 г. от Детелин Петров Бачовски за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”, УПИ ІV-88, кв. 8, по плана на с. Алино, Община Самоков.

- Заявление вх. № Г-194/2021 г./18.03.2022 г. от Данаил Попов, пълномощник на „ВГ ТУРС” ЕООД  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ПЗ на  ПИ № 15285.11.598 в местността „Мокри ливади” в землището на с. Говедарци, Община Самоков.

- Заявление  вх. № Г-44/16.03.2022 г. от  Даниела Светомирова Христова, управител на „Саника Медика” ЕООД за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХХVІІІ, ПИ № 03441.3.701 в кв. 33 по плана  на с. Бели Искър, Община Самоков.

- Заявление  вх. № Г-38/17.02.2022 г. от „Людмил Метал” ЕООД за допускане изработването на  ПУП- ПЗ за  ПИ № 23491.8.264  в местността „Червената земя”, землище с. Драгушиново, община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-9/17.02.2022 г. от Радка Николова Цонкина и Маряна Николова Чупетловска за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V-267 в кв. 23 по плана на с. Алино, Община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-21/16.02.2022 г. от Красимира Костадинова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І в кв. 423 и УПИ І и УПИ ІІ в кв. 422 по плана на гр. Самоков, Община Самоков.

- Заявление вх. № УТ-Г-45/17.03.2022 г. от Александър Георгиев Тошев за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ  на ПИ №23039.10.337 в местност „Под селото” по КККР на с. Доспей, Община Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-37/21.03.2022 г. от Кристина Пенчова Ангелова-Йорданова, Ангел Пенчев Ангелов и Латинка Стоилова Стоилова за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ V-72 в кв. 6 по плана  на с. Продановци, Община Самоков.

- Заявление  вх. № Г-43/16.03.2022 г. от  Андон Георгиев Янев   за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 65231.916.449 в кв. 167 по плана  на гр. Самоков.

- Заявление вх. № ПУП-35/18.03.2022 г. от Веселин Георгиев Даганов за одобрение  на ПУП-ИПРЗ   на  УПИ ІІІ-5 в кв. 3 по плана  на с. Продановци, Община Самоков.

- Заявление вх. № УТ-Г-47/21.03.2022 г. от Петър Асенов Петров и Свиленка Николова Герова за разрешение изработване  на ПУП-ИПР на УПИ ІІ-41 в кв. 10 по плана на с. Ярлово, Община Самоков.

- Заявление вх. №9400-605/18.03.2022 г. , Паметна записка № 24/14.03.2022 г. и  Паметна записка № 21/11.03.2022 г. от Розина Николова Николова управител на „Сортоизпитване-Самоков” ЕООД  за разрешение ПУП-ИПР на УПИ І в кв. 314 по плана на гр. Самоков, Община Самоков.

- Заявление вх. № Г-58/2020 г./03.11.2021 г. от Стойка Николова Даргова за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХV, ПИ № 15285.6.151 в кв. 38 по плана на с. Говедарци, Община Самоков. Представена е Докладна записка вх. № 9401-200/09.03.2022 г. от Лорита Христова – кмет на с. Говедарци.

- Заявление вх. № ПУП-36/18.03.2022 г. от „Ски Бутик Резидънс” ЕООД, преобразувано в „Тексим Холдинг” АД  за одобрение  на ПУП-ИПРЗ   на  УПИ І, ПИ № 65231.317.352  в кв. 17 по плана  на к.к. Боровец.

- Заявление вх. № УТ-Г-46/21.03.2022 г. от Георги Стефанов Карамишев, Елена Георгиева Костова и Борис Георгиев Карамишев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ №18201.700.193 в кв. 28 по плана на с. Гуцал, Община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх.Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

1. Ангелина Вангелова – секретар на община Самоков;

2. инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

3. инж. Евелина Перфанова – главен експерт в дирекция ТСУЕП;

4. инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

5. инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

6. инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

7. Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

8. инж.Силвия Балтова – младши експерт ТСУЕП

9. Мария Санкийска – старши експерт „Екология”;

10. Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

11. Ралица Рафаилова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

12. Даниела Оцетова – юрисконсулт в дирекция АПИО;

13. Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

14. инж. Ренета Занкова –главен инспектор - представител на РЗИ Софийска    област;

15. инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

16. инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

17. арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

18. арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

19. инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. № ГО-238/14.03.2022 г. от Александър Златков Георгиев за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”, УПИ ХІ, ПИ № 46276.5.22, кв. 5, по плана на с. Мала Църква, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-205/26.07.2021 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 18,19%, Кинт - 0.34, Озеленяване – 65,24%,  Ккорниз – 6,38 м., Кбило – 8,58 м. , ЗП – 108,65 кв.м., РЗП -  201.45 кв.м. ,

- Регулацията по улица с о.т. 93-94-112 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-209/23.02.2022 г. от „В и К” ЕООД

--Договор за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на „ВиК”ЕООД № 570919/23.10.2020 г.

--Становище  № 1204329966/17.10.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда”, УПИ ХІ, ПИ № 46276.5.22, кв. 5, по плана на с. Мала Църква, Община Самоков.

ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ГО-37/09.03.2022 г. от Владимир Анатолиев Чунтулов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда и гараж” в УПИ ХV, ПИ № 18201.700.528, кв. 11 по плана на с. Гуцал, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената Виза за проектиране № В-53/18.02.2022 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 16,80%, Кинт - 0.28, Озеленяване – 60%,   Ккорниз – 5,05 м., Кбило – 7,15 м. , ЗП - І-ви и ІІ-ри етап – 219,35 кв.м., РЗП – І-ви и ІІ-ри етап – 370,35 кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 62-63 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01 -299/11.03.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204035216/15.04.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда и гараж” в УПИ ХV, ПИ № 18201.700.528, кв. 11 по плана на с. Гуцал, Община Самоков, след отстраняване на следните забележки:

1. Да се прецизира разгънатата застроена площ, като бъде включен таванския етаж със светла височина над 1.50 м;

2. В ситуация по част ВиК, СВО да бъде отбелязано като предмет на друг проект със забележка от проектанта;

3. Да се представи конструктивно становище за гаража или същия да бъде премахнат от наименованието на обекта;

ТОЧКА 3

Докладва г-жа Елена Попова :

Заявление вх. № ГО-41/15.03.2022 г. от Иван Станков Тодоров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Двуфамилна едноетажна жилищна сграда” в УПИ ХІІ, кв. 53 по плана на с. Рельово, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-206/14.07.2021 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 21,78%, Кинт - 0.22, Озеленяване – 40%,      Ккорниз – 3,11 м., Кбило – 4,86 м. , ЗП – 159 кв.м., РЗП – 159 кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 59 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-977/11.08.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204236539/06.08.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Двуфамилна едноетажна жилищна сграда” в УПИ ХІІ, кв. 53 по плана на с. Рельово, Община Самоков.

ТОЧКА 4

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ГО-45/16.03.2022 г. от Захари Николов Николов и Ангелина Ташева Меракова съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”  в  ПИ № 65231.917.643 в м. „Голямо Бакшево” по КК на гр. Самоков, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП одобрен със Заповед  № 01-64/15.01.2021 г.  на Кмета на община Самоков, издадена Виза за проектиране № В-372/17.01.2022 г. и Решение № К-5/30.07.2020 г. на Областна дирекция земеделие – София област, Комисия по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 24%, Кинт - 0.49, Озеленяване – 40%,  Ккорниз – 6,30 м., Кбило – 8,16 м. , ЗП – 108,81 кв.м., РЗП -  220,70 кв.м.,

- Имота попада извън регулационния план на гр. Самоков.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Представения проект отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-1476/15.12.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204495260/11.02.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда”  в  ПИ № 65231.917.643 в м. „Голямо Бакшево” по КК на гр. Самоков, община Самоков,

след отразяване на отстоянията на проектираната сграда до имотните граници в част Геодезия.

ТОЧКА 5

Докладва арх. Надежда Клинчева-Колева:

Заявление вх. № ГО-18/16.03.2022 г. от Детелин Петров Бачовски за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”, УПИ ІV-88, кв. 8, по плана на с. Алино, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-118/08.04.2021 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 15.8%, Кинт - 0.28, Озеленяване – 67.4%,  Ккорниз – 6.20 м., Кбило – 7,54 м. , ЗП – 119.16   , РЗП -  211.45 ,

- Регулацията по улица с о.т. 26-27 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01 - 539/12.05.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1204174954/30.06.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда”, УПИ ІV-88, кв. 8, по плана на с. Алино, Община Самоков.

ТОЧКА 6

Докладва инж. Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-194/2021 г./18.03.2022 г. от Данаил Попов, пълномощник на „ВГ ТУРС” ЕООД  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ПЗ на  ПИ № 15285.11.598 в местността „Мокри ливади” в землището на с. Говедарци, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Допуска  изработване на ПУП-ПЗ по чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ и одобрява задание за изработване на ПУП-ПЗ по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

ТОЧКА 7

Докладва инж.  Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № Г-44/16.03.2022 г. от  Даниела Светомирова Христова, управител на „Саника Медика” ЕООД за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХХVІІІ, ПИ № 03441.3.701 в кв. 33 по плана  на с. Бели Искър, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по реда на чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ ХХVІІІ, ПИ № 03441.3.701 в кв. 33 по плана  на с. Бели Искър, Община Самоков.

ТОЧКА 8

Докладва инж. Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № Г-38/17.02.2022 г. от  „Людмил Метал” ЕООД за допускане изработването на  ПУП-ПЗ за ПИ № 23491.8.264  в местността  „Червената земя”, землище с. Драгушиново, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Допуска  изработване на ПУП-ПЗ по чл. 124а, ал. 2 и одобрява задание за изработване на ПУП-ПЗ по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-9/17.02.2022 г. от Радка Николова Цонкина и Маряна Николова Чупетловска за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V-267 в кв. 23 по плана на с. Алино, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 10

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-21/16.02.2022 г. от Красимира Костадинова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І в кв. 423 и УПИ І и УПИ ІІ в кв. 422 по плана на гр. Самоков, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на Общински съвет гр. Самоков, на основание чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, да одобри ПУП-ИПРЗ и План-схема  на преместваемите обекти за УПИ І в кв. 423 и УПИ І и УПИ ІІ в кв. 422 по плана на гр. Самоков, Община Самоков, след представяне на скица-проект от СГКК.

ТОЧКА 11

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № УТ-Г-45/17.03.2022 г. от Александър Георгиев Тошев за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ  на ПИ № 23039.10.337 в местност „Под селото” по КККР на с. Доспей, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представеното мотивирано предложение за започване на процедура по включване на ПИ № 23039.10.337 в регулационните и застроителни граници на с. Доспей, по реда на чл. 20а от ЗОЗЗ.

ТОЧКА 12

Докладва инж. Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-37/21.03.2022 г. от Кристина Пенчова Ангелова-Йорданова, Ангел Пенчев Ангелов и Латинка Стоилова Стоилова за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ V-72 в кв. 6 по плана  на с. Продановци, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, слез обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на собствениците на имот № 175.

ТОЧКА 13

Докладва инж.Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № Г-43/16.03.2022 г. от  Андон Георгиев Янев   за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 65231.916.449 в кв. 167 по плана  на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното заявление за допускане изработване на ПУП-ИПР със следните забележки:

- В скицата-проект да се покаже площта на новообразувания УПИ.

- Да се нанесат имотните граници на мотивираното предложение.

- Да се представи геодезическо заснемане с цел уточняване на вярното местоположение на уличната регулационна линия.

ТОЧКА 14

Докладва инж. Лилия Ружина Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-35/18.03.2022 г. от Веселин Георгиев Даганов за одобрение  на ПУП-ИПРЗ   на  УПИ ІІІ-5 в кв. 3 по плана  на с. Продановци, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения  ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 15

Докладва инж. Иванка Лобутова :

Заявление вх. № УТ-Г-47/21.03.2022 г. от Петър Асенов Петров и Свиленка Николова Герова за разрешение изработване  на ПУП-ИПР на УПИ ІІ-41 в кв. 10 по плана на с. Ярлово, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Допуска издаване на заповед по  чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ, с цел разделяне на УПИ II на два самостоятелни УПИ, при условията на чл. 19, ал. 1 т. 3 и ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 16

Докладва инж.Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-9400-605/18.03.2022 г., Паметна записка № 24/14.03.2022 г. и Паметна записка № 21/11.03.2022 г. от  Росина Николова Николова, управител на „Сортоизпитване-Самоков”ЕООД  по повод искане на разрешение изработването на ПУП-ИПР за УПИ I в кв. 314 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Отказва изменение на улица с о.т. 962-961-769 / ул. Македония/ в частта на УПИ I- „За резервен и складов промишлен терен”, тъй като уличните регулационни линии на съседните УПИ II и УПИ VII, са в една линия с регулационната граница на УПИ I. Изменението профила на улица с о.т. 962-961-769 е възможно, след представяне на:

- Мотивирано предложение за изменение профила на цялата улица между осови точки 962-768 със съгласие на Общински съвет гр.Самоков;

- Геодезическо заснемане на изградените на място огради и тротоари.

ТОЧКА 17

Докладва инж. Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-58/2020 г./03.11.2021 г. от Стойка Николова Даргова за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХV, ПИ № 15285.6.151 в кв. 38 по плана на с. Говедарци, Община Самоков. Представена е Докладна записка вх. № 9401-200/09.03.2022 г. от Лорита Христова – кмет на с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Заявлението ще бъде разгледано след представяне на нова скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, съобразена с изградената на място инфраструктура.

ТОЧКА 18

Докладва инж. Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-36/18.03.2022 г. от „Ски Бутик Резидънс” ЕООД, преобразувано в „Тексим Холдинг” АД  за одобрение  на ПУП-ИПРЗ   на  УПИ І, ПИ № 65231.920.433  в кв. 17 по плана  на к.к. Боровец.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПРЗ за обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ПУП да бъде съгласуван по реда на чл. 128, ал. 6 с ЧЕЗ, ВиК, РИОСВ, РЗИ и НИНКН, като ПЗ да бъде допълнен с отстояния от сградата в УПИ І до имотните граници.

ТОЧКА 19

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № УТ-Г-46/21.03.2022 г. от Георги Стефанов Карамишев, Елена Георгиева Костова и Борис Георгиев Карамишев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ №18201.700.193 в кв. 28 по плана на с. Гуцал, Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представената скица предложение за ПУП-ИПР, тъй като разработката не е изготвена в необходимия обхват, засягащ изместване на улица с о.т. 184-183-182. Скицата предложение да се изработи в съответствие с регулационния план на с. Гуцал, община Самоков.

# ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх.Н.Клинчева - Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

1.		       	                       2.                                            3.

/А.Вангелова/	                         /инж.Ю.Бодуров/                 /инж.Е.Перфанова /

4.                                                5.                                             6.

/инж.Л.Ружина-Георгиева /      /инж.Ив.Лобутова/               /инж.Р.Драганова/

7.     			                         8.                                                9.

/М.Христова /                           / инж.С.Балтова /                   /М.Санкийска/

10.				             11.                                                                                           12.

/Е.Кашинова/	                         /Р.Рафаилова/                        /Д.Оцетова/

13.                                              14.                                           15.

/Ел.Попова/                              / инж. Р. Занкова/                   / инж. Д. Ласкин/

16.                                              17.                                           18.

/инсп.И.Клисуранов/                   /арх. В. Серафимова/              /арх. А. Димитров/

19.

/инж. Б. Дедьова/

Изготвил: ……………………………….

# М. Дренска

/технически секретар/

Протокол на Експертен съвет № 4/29.03.2022 г.

Протоколът се състои от 19 точки в 18  бр. страници