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ОДОБРИЛ:…….………………………..
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
/Кмет на Община Самоков/  
		        



	ОДОБРИЛ:…….………………………..
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Самоков



П Р О Т О К О Л
№ 5

	Днес, 19.04.2022 г. в изпълнение на Заповед № 01-61  от 12.01.2022 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

1. Заявление вх. № ГО-56/30.03.2022 г. от Светлана Йорданова Димитрова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Пристрояване на съществуваща жилищна сграда” в УПИ ІХ, кв. 3 по плана на с. Алино, община Самоков.
2. Заявление вх. № ГО-63/04.04.2022 г. от Валентин Стоянов Велинов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Два броя вилни сгради” в имот с идентификатор № 47264.13.211, земл. на с. Марица в местност „Брезов рид”, община Самоков.
3. Заявление вх. № ГО-61/01.04.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-46/01.04.2022г. от Мариела Иванова Тодорова за  одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Вилна сграда”, УПИ ІV, кв. 23 по регулационния план на в.з. „Ярема”, Община Самоков.
4. Заявление вх. № ГО-7/23.03.2022 г. от Анета Спасова Гирова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ, ПИ № 03441.2.80, кв. 7 по плана на с. Бели Искър, Община Самоков.
5.   Заявление вх. № ГО-62/01.04.2022 г. от Василка Желязкова Цветкова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХХV, ПИ № 65231.902.1036 кв. 15а по плана на гр. Самоков, община Самоков.
6. Заявление вх. № ГО-229/04.04.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-148/04.04.2022 г. от Цветанка Манолова Манова за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ / ПУП-ИПР и издаване на разрешение за строеж на „Два броя жилищни сгради – близнак” в УПИ IX, ПИ № 65231.908.305, кв. 323 по плана на град Самоков, община Самоков.
7. Преразглеждане на Общ устройствен план на град Самоков и крайградска територия за поправка на явни фактически грешки.
8. Заявление  вх. № ПУП-48/05.04.2022 г. от „Голф Окол” ЕАД за одобряване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ VІ, ПИ № 16599.46.1228 и УПИ VІІ, ПИ № 16599.46.1229 в кв. 95 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.
9. Заявление  вх. № ПУП-49/05.04.2022 г. от  „Голф Окол” ЕАД за одобряване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ ХІV, ПИ № 16599.46.275 и УПИ ХV, ПИ № 16599.46.276 в кв. 96 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.
10.  Заявление  вх. № ПУП-50/05.04.2022 г. от „Голф Окол” ЕАД  за одобряване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ ХІХ, ПИ № 16599.46.280 и УПИ ХVІІ, ПИ № 16599.46.279 в кв. 96 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.
11.  Заявление вх. № ПУП-43/30.03.2022 г. от Огнян Стоянов Киров за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ІІІ, ПИ № 65231.908.88 и ПИ № 65231.908.94 в кв. 106 по плана  на гр. Самоков.
12.  Заявление вх. № ПУП-39/22.03.2022 г. от Кирил Димитров Василев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І, ПИ № 18201.700.579 в кв. 48 по плана на с. Гуцал, община Самоков.
13.  Заявление вх. № ПУП-40/24.03.2022 г. от Иван Стоянов Цветанов за одобрение на ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ Х, ПИ № 65231.906.66 в кв. 60 по плана на гр. Самоков.
14.  Заявление вх. № ПУП-42/30.03.2022 г. от Ирена Георгиева Караджинова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 65231.909.264 в кв. 92 по плана на гр.Самоков.
15.  Заявление вх. № УТ-Г-223/23.12.2021 г. от Иванка Петрова Пашова за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ № 18201.135.1 в м. ”Петльова чукара”, земл. с. Гуцал, община Самоков. 
16.  Заявление вх. № ПУП-41/30.03.2022 г. от Лилия Йорданова Стоянова и Стоян Атанасов Стоянов за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ І-752 и УПИ ІІ-752 в кв. 46 по плана  на с. Райово, Община Самоков.
17.  Заявление вх. № ПУП-45/31.03.2022 г. от Георги Любенов Машов  за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ІХ-666 в кв. 54 по плана  на с. Райово, Община Самоков.
18.  Заявление вх. № ПУП-44/30.03.2022 г. от Евтим Стойчев Орманов за одобрение на ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ ІV-668 в кв. 27  по плана на с. Белчин, община Самоков.
19.  Заявление вх. № УТ-Г-124/27.07.2021 г. от Цветан Рашков Христов за разрешение изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 37527.246.4 в м. ”Долен шаяк” земл. с. Ковачевци, община Самоков.
20.  Заявление  вх. № Г-59/08.04.2022 г. от  „КРИЕЛА” ЕООД  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХХІ, ПИ № 65231.909.104 в кв. 101 по плана на гр. Самоков. 
21.  Заявление вх. № ПУП-38/22.03.2022 г. от Румен Станчев Беремски, чрез пълномощник Данаил Попов за одобрение  на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ № 46067.2.222  в кв. 14 по плана  на с. Маджаре, Община Самоков.        
22.  Заявление вх. № ПУП-14/12.04.2022 г. от Катя Димитрова Попова за одобрение  на ПУП-ИПРЗ   на  УПИ Х- 585 за „Магазин” в кв. 50 по плана  на с. Райово, Община Самоков.
23.  Заявление вх. № УТ-Г-53/31.03.2022 г. от Василка Димитрова Кирилова – управител на „ВАСЯ 555”ЕООД за разрешение изработване  на ПУП-ИПРЗ на УПИ V, ПИ № 65231.901.356 в кв. 387 по плана на гр.Самоков.
24.  Заявление вх. № ПУП-26/04.04.2022 г. от Владимир Валентинов Икономов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІV-306 в кв. 20 по плана на с. Рельово, община Самоков.
25.  Заявление  вх. № Г-48/22.03.2022 г. от  Антон Красимиров Кръстев за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ І-за „Парк със стадион и спортни площадки” в кв. 206 по плана на гр. Самоков по отношение на ПИ № 65231.913.130.
26.  Заявление вх. № Г-58/07.04.2022 г. от Иван Петров Джиджев, изпълнителен директор на „СамЕлион” АД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-за „озеленяване”, УПИ ІІ-за „Ново детско заведение” и улица с о.т. 910б-910а-909-935-934-932 в кв. 304 по плана на гр. Самоков. Върнато с протокол на ЕС № 13/26.10.2021г. т. 6 за корекции.
27.  Заявление вх. № ПУП-126/14.10.2021 г. от Светлин Димитров Радовски и Венцислава Димитрова  Радевска за одобрение  на ПУП-ИПР за  УПИ Х, ПИ № 65231.910.9  в кв. 109 по плана  на гр. Самоков по отношение на заявление № 01-126838-08.03.2022 г. в АГКК.                 
28.  Заявление вх. № ПУП-47/05.04.2022 г. от Валери Райчев Палакарски и Румен Георгиев Палакарчев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІІ-205,864 в кв. 2 по плана на с. Ярлово, община Самоков.
29.  Заявление вх. № Г-175/13.01.2022 г. от Миглена Димитрова Петришка, управител на „Агросим” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за  изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.
30.  Заявление вх. № Г-176/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Ферма за отглеждане на животни” в част от ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.
31. Заявление вх. № Г-177/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Хидротехническо съоръжение” в ПИ № 15285.10.544 и ПИ № 15285.10.621 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.
32. Заявление вх. № Г-178/13.01.2022 г. от Димитър Иванов Стефанов, управител на „Агро Ленд Мениджмънт” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.546, ПИ № 15285.10.544 и части от ПИ № 15285.10.440 и № 15285.10.544 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.   
33. Заявление вх. № ГО-67/08.04.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-52/08.04.2022 г. от Наталия Красимирова Кьосева за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ / ПУП-ИПЗ и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ХХVІІІ, ПИ № 65231.912.516, кв. 170 по плана на град Самоков, община Самоков.
34.  Заявление вх. № ГО-69/11.04.2022 г. от Румен Георгиев Цончев за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ІІІ-81, кв. 5 по плана на с. Рельово, община Самоков.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх.Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков
  ЧЛЕНОВЕ: 
1. Ангелина Вангелова – секретар на община Самоков;
2. инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;
3. инж. Евелина Перфанова – главен експерт в дирекция ТСУЕП;
4. инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;
5. инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;
6. инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;
7. Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;
8. инж.Силвия Балтова – младши експерт ТСУЕП
9. Мария Санкийска – старши експерт „Екология”;
10. Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;
11. Ралица Рафаилова – главен специалист „Проектиране и контрол”;
12. Даниела Оцетова – юрисконсулт в дирекция АПИО;
13. Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;
14. инж. Ренета Занкова –главен инспектор - представител на РЗИ Софийска    област;
15. инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;
16. инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;
17. арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;
18. арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;
19. инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.


ТОЧКА 1 

Докладва инж. С.Балтова:

Заявление вх. № ГО-56/30.03.2022 г. от Светлана Йорданова Димитрова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Пристрояване на съществуваща жилищна сграда” в УПИ ІХ, кв. 3 по плана на с. Алино, община Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената Виза за проектиране № В-217/14.07.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност  - 16 %, Кинт - 0.24, Озеленяване – 73%,  Ккорниз –  3,85 м., Кбило – 3,35 м. , ЗП пристройка – 80,10 кв.м., РЗП пристройка-90,60 кв.м.;
- Регулацията по улица с о.т. 30-31-32 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
	- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 - 1190/07.10.2021 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204321200/12.10.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

      	Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж за обект: „Пристрояване на съществуваща жилищна сграда” в УПИ ІХ, кв. 3 по плана на с. Алино, община Самоков.


ТОЧКА 2

Докладва инж. Р.Драганова:

Заявление вх. № ГО-63/04.04.2022 г. от Валентин Стоянов Велинов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Два броя вилни сгради” в имот с идентификатор № 47264.13.211, земл. на с. Марица в местност „Брезов рид”, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Връща представения проект за обект „Два броя вилни сгради” в имот с идентификатор № 47264.13.211, земл. на с. Марица в местност „Брезов рид”, община Самоков със следните забележки:
1. Да се представи документ за собственост и заявлението за одобряване на инвестиционен проект, както и проектните части да бъдат подписани от всички собственици;
2. Да се прецизира ЗП, като се включи площта на навеса; 
3. Да се представи проект по част Геодезия;
4. Да се представят изходни данни за проектиране от ЧЕЗ и ВиК;
5. В част Конструкции да се отрази коминното тяло;
6. Да се осигури външно пожарогасене;
7. В част ПБЗ да се представи:
- График за СМР;
- Отделни схеми на опасни зони при различните етапи на СМР (изкопни,  покривни, бетонови, довършителни);
- Самостоятелни схеми на евакуация и временна организация на движението при бетониране;
- На всички схеми да бъде отразен строителния обект.

ТОЧКА 3

Докладва инж. Р. Драганова :

Заявление вх. № ГО-61/01.04.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-46/01.04.2022г. от Мариела Иванова Тодорова за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Вилна сграда”, УПИ ІV, кв. 23 по регулационния план на в.з. „Ярема”, Община Самоков. 
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ: 


Връща представения проект за обект „Вилна сграда”, УПИ ІV, кв. 23 по регулационния план на в.з. „Ярема”, Община Самоков със следните забележки:
1. В ситуациите на всички проектни части да се уеднаквят регулационна линия и имотна граница или да бъде отразено от лицензиран геодезист, че разминаването им е в допустимото отклонение, съгласно Наредба № 3 от ЗКИР;
2. Наклона на покрива на допълващото застрояване да бъде към УПИ ІV-154;
3. Да се котират ситуацията, разрезите и фасадите в част Архитектура;
4. В част архитектура да се отрази коректно допълващото застрояване, съгласно ПУП-ПЗ в зоната на четирите метра застрояване между основното застрояване и регулационната линия;
5. Да се прецизира ЗП и РЗП;
6. В част Архитектура да се котира оградата и да се допълни с детайл от който да е видно, че оградата минава плътно до регулационната линия. Да се представи и ситуационна скица по цялата дължина на източната регулационна линия (прозирна и плътна ограда);
7. Да се представи конструкция на дървения покрив;
8. Да се представи Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна;
9. Да се представят изходни данни за проектиране от ВиК;
10.  Да се представи становище за присъединяване от ЧЕЗ;
11.  В част конструкции да се отбележи комина, отговарящ на изискванията на чл. 133 от Наредба Iз-1971/29.10.2009 г.


ТОЧКА 4

Докладва г-жа Е. Попова:

 Заявление вх. № ГО-7/23.03.2022 г. от Анета Спасова Гирова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ, ПИ № 03441.2.80, кв. 7 по плана на с. Бели Искър, Община Самоков.
 След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

  На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената Виза за проектиране № В-188/05.12.2019 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност - 31,70 %, Кинт - 0.63, Озеленяване – 44,83%,  Ккорниз +5,30 м., Кбило + 7,20 м. , ЗП – 127,30 кв.м., РЗП -  254,60 кв.м.,
- Регулацията по улица с о.т. 611 – 603 – 596 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
	- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 - 481/21.04.2021 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204059513/05.04.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

      	Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ, ПИ № 03441.2.80, кв. 7 по плана на с. Бели Искър, Община Самоков, след добавяне на  частичен разрез по калканна стена на нова и съществуваща сграда.

ТОЧКА 5 

Докладва г-жа Е. Попова:

         	Заявление вх. № ГО-62/01.04.2022 г. от Василка Желязкова Цветкова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХХV, ПИ № 65231.902.1036 кв. 15а по плана на гр. Самоков, Община Самоков.
         След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената Виза за проектиране № В-23/24.01.2022 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност  - 31 %, Кинт - 0.70, Озеленяване – 57%,  Ккорниз – 6.20 м., Кбило – 9,76 м. , ЗП на основното застрояване – 162,22 кв.м., РЗП на основното застрояване – 564 кв.м., ЗП на допълващо застрояване – 63,90 кв.м.,
- Регулацията по улица с о.т. 100а – 96а е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
	- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01-199/21.02.2022 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204515340/25.02.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

      	Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ХХV, ПИ № 65231.902.1036 кв. 15а по плана на гр. Самоков, община Самоков, след:
1. Няма ревизионни отвори на втори и трети етаж в част Архитектура.
2. Да се отбележи, че третия етаж е таванско помещение.
3. Да се представи: 
- Виза за проектиране;
- Документ за собственост;
- Декларация от собствениците на УПИ VІІІ, кв. 15а за съгласие за строителство гараж на регулационната линия.

ТОЧКА 6

Докладва инж. С. Балтова:

       	Заявление вх. № ГО-229/04.04.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-148/04.04.2022 г. от Цветанка Манолова Манова за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ / ПУП-ИПР и издаване на разрешение за строеж на „Два броя жилищни сгради – близнак” в УПИ IX, ПИ № 65231.908.305, кв. 323 по плана на град Самоков, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

         На основание чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ приема представения ПУП-ИПР за одобрение и издаване на Заповед от Кмета на община Самоков, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадена Заповед № 01-16/07.02.2022 г. от Кмета на Община    Самоков  и  Комбинирана скица с изх. № 1523/06.01.2021 г. от Община Самоков;
- Постигнатите показатели са: Плътност  - 37,8 %, Кинт - 0.61, Озеленяване – 54 %,  Ккорниз – 3,65 м., Кбило – 6,40 м. , ЗП на двете сгради – 167,10 кв.м., РЗП на двете сгради – 282,06 кв.м. и гараж със ЗР=РЗП=18 кв.м.;
- Регулацията по улица с о.т. 567-557 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 - 474/21.04.2021 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204087212/23.04.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на    нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.
      	Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет приема за одобрение на представения ПУП-ИПР и предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Два броя жилищни сгради – близнак” в УПИ IX, ПИ № 65231.908.305, кв. 323 по плана на град Самоков, община Самоков.


ТОЧКА 7 

Докладва Гл. арх. Н.Клинчева-Колева:

         Преразглеждане на Общ устройствен план на град Самоков и крайградска територия за поправка на явни фактически грешки.
След обсъждане, ЕС 
РЕШИ: 

          Да се коригират следните устройствени зони при допуснати явни фактически грешки, както следва:
1. На територията на целия ОУП,  жилищна устройствена зона с малка височина (Жм)  максималната плътност на застрояване от 40 % да се промени на 60 % и минимална озелененост да се промени  от 50 % на 40 %, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба  № 7 за ПНУОВТ.
2. В стопански двор с. Драгушиново в границите на бившия стопански двор, жилищна устройствена  зона с малко етажно застрояване със занижени параметри (Жм 1) да се промени на предимно производствена зона (ПП), като се спазват следните устройствените показатели: плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 2.0, минимално озеленяване – 20 % и максимална кота корниз – 10 м. 
3. В таблицата на ОУП за правила и нормативи за устройство и застрояване се допълва жилищна устройствена зона със средна височина на застрояване (Жс) с устройствени показатели: плътност на застрояване – 70 %, кинт – 2.0, минимална озеленена площ – 30 %.
4. За УПИ ХІІІ и УПИ ХІІ в кв. 210, гр. Самоков в устройствени показатели на зона (Жк) да се променят плътност  на застрояване от 40% на 60%, тъй като площта на съществуващите сгради в имотите е по-висока от 40%.

ТОЧКА 8
Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № ПУП-48/05.04.2022 г. от „Голф Окол” ЕАД за одобряване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ VІ, ПИ № 16599.46.1228 и УПИ VІІ, ПИ № 16599.46.1229 в кв. 95 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.
     След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

         Приема представения ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 


ТОЧКА 9

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № ПУП-49/05.04.2022 г. от „Голф Окол” ЕАД за одобряване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ ХІV, ПИ № 16599.46.275 и УПИ ХV, ПИ № 16599.46.276 в кв. 96 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.
    След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

  Приема представения ПУП- ИПРЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.


ТОЧКА 10

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № ПУП-50/05.04.2022 г. от „Голф Окол” ЕАД за одобряване на проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ ХІХ, ПИ № 16599.46.280 и УПИ ХVІІ, ПИ № 16599.46.279 в кв. 96 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.
         След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

 Приема представения ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.


ТОЧКА 11

Докладва инж.Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-43/30.03.2022 г. от Огнян Стоянов Киров за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ІІІ, ПИ № 65231.908.88 и ПИ № 65231.908.94 в кв. 106 по плана  на гр. Самоков.                 
     	След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.


ТОЧКА 12

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-39/22.03.2022 г. от Кирил Димитров Василев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І, ПИ № 18201.700.579 в кв. 48 по плана на с. Гуцал, община Самоков.
    След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и коригиране на ПУП-ИПР, съгласно скицата-проект от СГКК.


ТОЧКА 13

Докладва инж.И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-40/24.03.2022 г. от  Иван Стоянов Цветанов за одобрение на ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ Х, ПИ № 65231.906.66 в кв. 60 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения  ПУП-ИПЗ и РУП за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.


ТОЧКА 14

Докладва инж.И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-42/30.03.2022 г. от Ирена Георгиева Караджинова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 65231.909.264 в кв. 92 по плана на гр.Самоков.
     		След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения  ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.


ТОЧКА 15

Докладва инж.И.Лобутова:

Заявление вх. № УТ-Г-223/23.12.2021 г. от Иванка Петрова Пашова за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ № 18201.135.1 в м. ”Петльова чукара”, земл. с. Гуцал, община Самоков. 
     	След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

          Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 18201.135.1 в м. ”Петльова чукара”, земл. с. Гуцал, община Самоков. 
2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 18201.135.1 в м. ”Петльова чукара”, земл. с. Гуцал, община Самоков. 


ТОЧКА 16

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-41/30.03.2022 г. от Лилия Йорданова Стоянова и Стоян Атанасов Стоянов за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ І-752 и УПИ ІІ-752 в кв. 46 по плана  на с. Райово, Община Самоков.
     	 След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.


ТОЧКА 17

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-45/31.03.2022 г. от Георги Любенов Машов  за одобрение  на ПУП-ИПР  на УПИ ІХ-666 в кв. 54 по плана  на с. Райово, Община Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 


ТОЧКА 18

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-44/30.03.2022 г. от Евтим Стойчев Орманов за одобрение на ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ ІV-668 в кв. 27  по плана на с. Белчин, община Самоков.
След обсъждане, ЕС
 РЕШИ: 

Приема представения ПУП-ИПР и ПЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.


ТОЧКА 19
Докладва инж.И.Лобутова:

Заявление вх. № УТ-Г-124/27.07.2021 г. от Цветан Рашков Христов за разрешение изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 37527.246.4 в м. ”Долен шаяк” земл. с. Ковачевци, община Самоков.
 След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


      Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 37527.246.4 в м. ”Долен шаяк” земл. с. Ковачевци, община Самоков  с корекция в лилав цвят по отношение на уширението на задънена улица с осови точки 234а-234б от 10 м. на 12 м., съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба  Iз-1971/2009 г. за СТПНОБП.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 37527.246.4 в м. ”Долен шаяк” земл. с. Ковачевци, община Самоков с корекция в лилав цвят по отношение на уширението на задънена улица с осови точки 234а-234б от 10 м. на 12 м., съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба  Iз-1971/2009 г.	 за СТПНОБП.


ТОЧКА 20

Докладва инж.Л. Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-59/08.04.2022 г. от „КРИЕЛА” ЕООД за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХХІ, ПИ № 65231.909.104 в кв. 102 по плана на гр. Самоков. 
    След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ ХХІ, ПИ № 65231.909.104, кв. 102 по плана на гр.Самоков, като към него се придаде част от улица с о.т. 343а-343б, като се продължи профила на съществуващата на място инфраструктура.


ТОЧКА 21

Докладва инж.Л. Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-38/22.03.2022 г. от Румен Станчев Беремски, чрез пълномощник Данаил Попов за одобрение  на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ № 46067.2.222  в кв. 14 по плана  на с. Маджаре, Община Самоков.        
 	След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Приема представения  ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и корекция на ПУП-ИПРЗ по отношение на регулационната линия между УПИ ІІІ и УПИ ІV и представяне на скица-проект от СГКК.


ТОЧКА 22

Докладва инж.Л. Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-14/12.04.2022 г. от Катя Димитрова Попова за одобрение  на ПУП-ИПРЗ   на  УПИ Х-585 за „Магазин” в кв. 50 по плана  на с. Райово, Община Самоков.
        След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема  представения ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
	

ТОЧКА 23 

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № УТ-Г-53/31.03.2022 г. от Василка Димитрова Кирилова – управител на „ВАСЯ 555”ЕООД за разрешение изработване  на ПУП-ИПРЗ на УПИ V, ПИ № 65231.901.356 в кв. 387 по плана на гр.Самоков.
          След обсъждане, ЕС	

РЕШИ:

Връща представеното предложение за изменение на плана на регулация и застрояване, тъй като не са спазени условията на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ и предвиждането на път за противопожарни цели, съгласно чл. 27 от Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП по отношение ширината на новопредвидената  задънена улица.


ТОЧКА 24

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-26/04.04.2022 г. от Владимир Валентинов Икономов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІV-306 в кв. 20 по плана на с. Рельово, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема  представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.


ТОЧКА 25

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление  вх. № Г-48/22.03.2022 г. от  Антон Красимиров Кръстев за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ І-за „Парк със стадион и спортни площадки” в кв. 206 по плана на гр. Самоков по отношение на ПИ № 65231.913.130.
          След обсъждане,ЕС 
РЕШИ:

Заявлението ще бъде предложено за разглеждане на ОбС-Самоков, след провеждане на обществено обсъждане по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.


ТОЧКА 26

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-58/07.04.2022 г. от Иван Петров Джиджев, изпълнителен директор на „СамЕлион” АД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-за „озеленяване”, УПИ ІІ-за „Ново детско заведение” и улица с о.т. 910б-910а-909-935-934-932 в кв. 304 по плана на гр. Самоков. Върнато с протокол на ЕС № 13/26.10.2021г. т. 6 за корекции.
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Допуска издаване на заповед по чл. 135 от  ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ.


ТОЧКА 27

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-126/14.10.2021 г. от Светлин Димитров Радовски и Венцислава Димитрова  Радевска за одобрение  на ПУП-ИПР за УПИ Х, ПИ № 65231.910.9  в кв. 109 по плана  на гр. Самоков по отношение на Заявление № 01-126838/08.03.2022 г., приключено в АГКК.                 
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема представения  ПУП-ИПР за издаване на заповед па чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.


ТОЧКА 28

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-47/05.04.2022 г. от Валери Райчев Палакарски и Румен Георгиев Палакарчев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІІ-205,864 в кв. 2 по плана на с. Ярлово, община Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед па чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.


ТОЧКА 29

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-175/13.01.2022 г. от Миглена Димитрова Петришка, управител на „Агросим” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за  изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.
       	След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

	Не са изпълнени забележките, посочени в протокол на ЕС № 2/15.02.2022 г. точка 23, поради което и на основание чл. 5в от ЗУТ процедурата се прекратява.


ТОЧКА 30

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-176/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Ферма за отглеждане на животни” в част от ПИ № 15285.10.440 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

	Не са изпълнени забележките, посочени в протокол на ЕС № 2/15.02.2022 г. точка 24, поради което и на основание чл. 5в от ЗУТ процедурата се прекратява.


ТОЧКА 31

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-177/13.01.2022 г. от Александър Петров Личев, управител на „Ви Ай Хънтинг” ООД за допускане изработване на ПУП-ПЗ за обект „Хидротехническо съоръжение” в ПИ № 15285.10.544 и ПИ № 15285.10.621 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.
          След обсъждане, 
РЕШИ:

	Не са изпълнени забележките, посочени в протокол на ЕС № 2/15.02.2022 г. точка 25, поради което и на основание чл. 5в от ЗУТ процедурата се прекратява.


ТОЧКА 32

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-178/13.01.2022 г. от Димитър Иванов Стефанов, управител на „Агро Ленд Мениджмънт” ЕООД за допускане изработване на ПУП-ПП за изграждане на път за достъп през ПИ № 15285.10.546, ПИ № 15285.10.544 и части от ПИ № 15285.10.440 и № 15285.10.544 по кадастралната карта на с. Говедарци, община Самоков.     
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

	Не са изпълнени забележките, посочени в протокол на ЕС № 2/15.02.2022 г. точка 26, поради което и на основание чл. 5в от ЗУТ процедурата се прекратява.




ТОЧКА 33

Докладва инж. С. Балтова:

       	Заявление вх. № ГО-67/08.04.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-52/08.04.2022 г. от Наталия Красимирова Кьосева за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ / ПУП-ИПЗ и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ХХVІІІ, ПИ № 65231.912.516, кв. 170 по плана на град Самоков, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Връща представения проект за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ХХVІІІ, ПИ № 65231.912.516, кв. 170 по плана на град Самоков със следните забележки:
1. Ситуацията по част Архитектура и графичната част по част Геодезия да третират границите на урегулирания поземлен имот;
2. Площта на откритата веранда не влиза в застроената площ, както е показано в таблицата на  чертеж: план разпределение по част Архитектура;
3. Да се нанесат дименсии на чертеж: разрез 1-1 по част   Архитектура (еркера не е показано колко излиза пред вътрешните линии на застрояване);
4. Проектанта по част ВиК да отбележи, че СВО е по друг проект.
ТОЧКА 34

Докладва инж. С. Балтова:

       	Заявление вх. № ГО-69/11.04.2022 г. от Румен Георгиев Цончев за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ІІІ-81, кв. 5 по плана на с. Рельово, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:


На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадена Виза за проектиране № В-174/18.08.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност  – 7,18 %, Кинт – 0.11, Озеленяване – 60 %,  Ккорниз – 5,20 м., Кбило – 6,45 м. , ЗП – 65,74 кв.м., РЗП – 99,64 кв.м;
- Регулацията по улица с о.т. 88-89-92-171 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
	- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.         3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО - 02 - 111/15.03.2022 г. от  „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204394798/01.12.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на    нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.


      	Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ІІІ-81, кв. 5 по плана на с. Рельово, община Самоков, след:
1. Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
2. В част Геодезия трасировъчния план и вертикалната планировка да бъдат коригирани, като разработката третира само урегулирания поземлен имот. 




ПРЕДСЕДАТЕЛ:     	 
		             /арх.Н.Клинчева - Колева/	

 ЧЛЕНОВЕ:
          1.		       	                       2.                                            3. 
            /А.Вангелова/	                         /инж.Ю.Бодуров/                 /инж.Е.Перфанова /              
          4.                                                5.                                             6.
            /инж.Л.Ружина-Георгиева /      /инж.Ив.Лобутова/               /инж.Р.Драганова/ 
           7.     			                         8.                                                9.
            /М.Христова /                           / инж.С.Балтова /                   /М.Санкийска/     
         10.				             11.                                                                                           12.
             /Е.Кашинова/	                         /Р.Рафаилова/                        /Д.Оцетова/
13.                                              14.                                           15.     
             /Ел.Попова/                              / инж. Р. Занкова/                   / инж. Д.Ласкин/
            16.                                              17.                                           18.
                /инсп.И.Клисуранов/                   /арх. В. Серафимова/              /арх. А. Димитров/   
            19.
                /инж. Б. Дедьова/       

Изготвил: ……………………………….
                        М. Дренска             
           /технически секретар/                  

Протокол на Експертен съвет № 5/19.04.2021 г.
Протоколът се състои от 34 точки в 27  бр. страници

















15

image1.jpeg
EMC

)

Y
S
<
=
C

NO\Y—d

DNV-GL

1SO 9001




image2.jpeg
i OsuHHA GAMOKOR

@ yi."Makesonus"Ne34 e:mail: samokov(@samokov.bg Lienrpana 0722/666-30,666-31,666-32 ®ake 0722/600-50
5

3





