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ОДОБРИЛ:…….………………………..
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
/Кмет на Община Самоков/  
		        



	ОДОБРИЛ:…….………………………..
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Самоков



П Р О Т О К О Л
№ 3

	Днес, 16.03.2022 г. в изпълнение на Заповед № 01-61  от 12.01.2022 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

1. Заявление вх. № ГО-32/01.03.2022 г. от Тим Олаф Курт за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „ Вилна сграда” в ПИ с идентификатор 37527.6620.83, м. „Високи рид”, с. Ковачевци, Община Самоков.
2. Заявление вх. № ГО-229/23.02.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-148/23.02.2022 г. от Цветанка Манолова Манова за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ / ПУП-ИПР и издаване на разрешение за строеж на два броя жилищни сгради - близнак в УПИ IX, ПИ № 65231.908.305, кв. 323 по плана на град Самоков, община Самоков.
3. Заявление вх. № ГО-212/18.02.2022 г. от Анна Христова Бюсон за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ Х, ПИ № 18201.307.508, кв. 2а по плана на с. Гуцал, Община Самоков.
4. Заявление вх. № ГО-28/24.02.2022 г. от Илиян Илиев Лобутов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Надстройка на съществуваща жилищна сграда с трети жилищен етаж” в УПИ ХІV, ПИ № 65231.914.79, кв. 296 по плана на гр. Самоков, община Самоков.
5. Заявление вх. № ГО-23/15.02.2022 г. от Борислав Стефанов Гърков за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „ Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ХV, ПИ № 61604.52.124, кв. 63 по плана на с. Радуил, община Самоков.
6. Заявление вх. № ГО-25/23.02.2022 г. от Павлин Георгиев Стоилов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ, ПИ № 65231.903.168, кв. 393 по плана на гр. Самоков, Община Самоков.
7. Заявление вх. № ГО-30/28.02.2022г. от Борислав Ангелов Христов за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Преустройство и пристройка на вилна сграда” в УПИ ХVІІ, кв. 10 по плана на в.з. „Ярема”, Община Самоков.
8. Заявление вх. № ГО-219/04.03.2022 г. от Розана Стоянова Петрова за съгласуване и одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на: „Разширение, надстрояване и преустройство на съществуващи сгради в еднофамилна жилищна сграда” в УПИ І, ПИ № 46067.2.310, кв. 4 по плана на с. Маджаре, община Самоков.
9. Заявление вх. № ГО-16/01.03.2022 г. от Христо Стаменов Кръстанов за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма” в УПИ Х, кв. 49, по плана на с. Поповяне, община Самоков.
10.  Заявление вх. № ПУП-18/15.02.2022г. от Александър Димитров Боев – управител на „Монтажи 64”ООД за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХХІІ-За производствени нужди, ПИ №65231.901.208  в кв. 234 по плана на гр.Самоков
11. Заявление вх. № ПУП-14/10.02.2022 г. от Катя Димитрова Попова за одобрение  на ПУП-ИПРЗ   на  УПИ Х-585 за „Магазин” в кв. 50 по плана  на с. Райово, Община Самоков.         
12. Заявление вх. № ПУП-15/10.02.2022 г. от Калин Севдалинов Йорданов за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ІІ, ПИ № 16599.700.501 в кв. 40 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.       
13. Заявление вх. № ПУП-16/11.02.2022 г. от Вяра Веселинова Иванова за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ І, ПИ № 83291.700.218 в кв. 18 по плана  на с. Широки дол, Община Самоков.                 
14. Заявление вх. № УТ-Г-20/18.02.2022г. от Яни Стаменов Стоименов за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ  на УПИ ХІ-Автоспирка в кв. 23 по плана на с.Рельово, Община Самоков.                  
15. Заявление вх. № 2600-1313/24.02.2022г. от Никола Георгиев Вецев – управител на „МУЛТИМЕДИЯ АПЛИКЕЙШЪН ГРУП”ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ V-Здравна служба и жилищно строителство в кв. 1 по плана на с.Рельово, Община Самоков.                  
16. Заявление вх. № УТ-Г-189/19.11.2021г. от Росица Иванова Кьосева за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ І-Ресторант в кв. 12 по плана на с. Доспей, Община Самоков.                  
17. Заявление вх. № 9400-492//08.03.2022г. от  Валери Василев Вакарелски за одобрение на План-схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваем обект – заведение за хранене и елементи на градското обзавеждане-маси с перголи/беседки/ в 15285.6.179- общинска собственост в кв. 27 по плана на с. Говедарци, Община Самоков.                  
18. Заявление вх. № ПУП-22/21.02.2022 г. от Иванка Любенова Иванова и Добрин Иванов Иванов за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ХХVІІ, ПИ № 65231.907.47 в кв. 221 по плана  на гр. Самоков.         
19. Заявление вх. № ПУП-24/22.02.2022 г. от Георги Минков Минков за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ХV, ПИ № 61604.52.331 в кв. 51 по плана  на с. Радуил, Община Самоков.                  
20. Заявление  вх. № Г-33/22.02.2022 г. от  Ангел Венцеславов Иванов   за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХІІ, ПИ № 03441.2.565 в кв. 37 по плана  на с. Бели Искър, Община Самоков.
21. Заявление вх. № Г-36/28.02.2022г. от Йордан Илиев Илиев за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІ-за училище в кв. 43 по плана на с. Ковачевци, Община Самоков.                  
22. Заявление вх. № ПУП-25/24.02.2022г. от Христина Игнатова Таскова и Василка Иванова Коцева за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ №65231.903.348 в кв. 352 по плана на Самоков.
23. Заявление вх. № ПУП-81/24.02.2022г. от Лиляна Миткова Методиева, Здравка Методиева Методиева, Виолета Методиева Алексиева, Силвана Методиева Мишева и Миглена Методиева Методиева  за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ №65231.903.224 в кв. 24А по плана на гр.Самоков
24. Заявление вх. № Г-30/18.02.2022г. от Александър Христов Методиев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ХVІ, ПИ №65231.902.1027 в кв. 33б по плана на гр.Самоков.
25. Заявление вх. № Г-133/10.02.2022 г. от  Любка Христова Богданова   за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПР на  УПИ ХХVІІ за „Съблекални и спортни площадки”  в кв. 75 по плана на с. Говедарци по отношение на ПИ № 15285.8.169. 
26.  Заявление вх. № ПУП-27/01.03.2022 г. от Никола Петров Джугански за одобрение на ПУП- ИПР на УПИ ХІІ, ПИ № 61604.51.182 в кв. 6 по плана на с. Радуил, община Самоков.
27.  Заявление  вх. № Г-169/2021 г./18.01.2022 г. от  Истилиянка Иванова Славева, Виолетка Иванова Груева и др.    за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХХІ и ХХІІ, ПИ № 65231.912.283 в кв. 186 по плана  на гр. Самоков.
28. Заявление вх. № ПУП-28/08.03.2022 г. от Емил Стойнев Георгиев за одобрение на ПУП- ИПР на УПИ ІІ и УПИ ІІІ, ПИ № 03441.2.227 в кв. 16 по плана на с. Бели Искър, община Самоков.	
29.  Заявление вх. № ПУП-26/01.03.2022г. от Владимир Валентинов Икономов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІV-306 в кв. 20 по плана на с.Рельово, община Самоков.
30. Заявление вх. № ПУП-30/10.03.2022 г. от Боян Златков Беков и Йорданка Милчова Христова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ-177 в кв. 47 по плана на с. Алино, община Самоков.
31. Заявление вх. № ПУП-29/09.03.2022 г. от Надежда Георгиева Пенева  и Валентина Йорданова Мазнев за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ХІІ-258 и УПИ ХІІІ-258 в кв. 22 по плана на с. Продановци, община Самоков.      
32. Заявление вх. № ПУП-31/10.03.2022 г. от Димитър Петров Лобутов за одобрение на ПУП-ИПЗ  за ПИ № 58548.40.139 и ПИ № 58548.40.170  в местността „Под селото” в землището на с. Продановци, община Самоков.
33. Заявление вх. № ПУП-32/11.03.2022 г. от Сокол Петков Соколов за одобрение на ПУП- ИПР на УПИ ІХ и УПИ Х, ПИ № 31228.3.136 в кв. 15 по плана на с. Злокучене, община Самоков.
34. Писмо вх. № ПУП-126/22.02.2022 г. от Васил Тошев относно наше писмо от 22.02.2022 г. във връзка със Заявление вх. № ПУП-126/14.10.2021г. от Светлин Димитров Радовски  и Венцислава Димитрова Радовска за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ Х, ПИ №65231.910.9 в кв. 109 по плана на гр. Самоков, Община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков
  ЧЛЕНОВЕ: 
1. Ангелина Вангелова – секретар на община Самоков;
2. инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;
3. инж. Евелина Перфанова – главен експерт в дирекция ТСУЕП;
4. инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;
5. инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;
6. инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;
7. Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;
8. инж.Силвия Балтова – младши експерт ТСУЕП
9. Мария Санкийска – старши експерт „Екология”;
10. Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;
11. Ралица Рафаилова – главен специалист „Проектиране и контрол”;
12. Даниела Оцетова – юрисконсулт в дирекция АПИО;
13. Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;
14. инж. Ренета Занкова –главен инспектор - представител на РЗИ Софийска    област;
15. инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;
16. инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;
17. арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;
18. арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;
19. инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.


ТОЧКА 1 

Докладва Марияна Христова:

Заявление вх. № ГО-32/01.03.2022 г. от Тим Олаф Курт за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „ Вилна сграда” в ПИ с идентификатор 37527.6620.83, м. „Високи рид”, с. Ковачевци, Община Самоков.
След обсъждане ЕС,
РЕШИ:

На основание чл.142, ал.1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл.142, ал.5 са спазени както следва:
       1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37527.6620.83, м. „Високи рид”, с. Ковачевци, Община Самоков, одобрен със Заповед № 01-1674/30.09.2021 г. на Кмета на Община на Самоков. Постигнатите показатели са: Плътност  - 10,5 %, Кинт – 0,16, Озеленяване - 77%,  К корниз – 5,42 м., К било – 7,02 м., К стреха – 5,77 м.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е рекреационна устройствена зона „Ов”, като устройствените показатели са спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
Представен е Доклад от Технически Контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
Предвидено е външно водоснабдяване за противопожарни нужди на обекта, съгласно изискванията на Таблица 16 към чл.173, ал. 1 и Таблица 17а към чл.181 от Наредба Iз-1971 от 2009 г.
   3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
           Проектът не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
      5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
-товари, сеизмичност и фундиране- изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 - няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
-няма;
    8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
 - представени са :
· Удостоверение за вписване в регистъра на водовземни съоръжения за подземни води на съоръжения за задоволяване на собствените потребности на граждани № УРКГ2-02478/10.02.2020 г. от МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски район”;
· Становище за условията на присъединяване на клиенти към електрическата мрежа с Изх. №1204064224 от 09.04.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „ Вилна сграда” в ПИ с идентификатор 37527.6620.83, м. „Високи рид”, с. Ковачевци, Община Самоков.

ТОЧКА 2

Докладва инж. С.Балтова:

Заявление вх. № ГО-229/23.02.2022 г. и Заявление вх. № ПУП-148/23.02.2022 г. от Цветанка Манолова Манова за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ / ПУП-ИПР и издаване на разрешение за строеж на два броя жилищни сгради - близнак в УПИ IX, ПИ № 65231.908.305, кв. 323 по плана на град Самоков, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представения инвестиционен проект със следните забележки:
1. Съгласно мотивирано предложение да се приложи ПУП-ИПР съгласно Заповед № 01-1898/10.01.2022 г. на Кмета на община Самоков;
2. Да се представи документ за собственост;
3. Да се представи комбинирана скица.

ТОЧКА 3

Докладва  инж.С.Балтова:

Заявление вх. № ГО-212/18.02.2022 г. от Анна Христова Бюсон за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ Х, ПИ № 18201.307.508, кв. 2а по плана на с. Гуцал, Община Самоков.
  След обсъждане, ЕС
РЕШИ: 

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на  ПУП-ИПР одобрен със Заповед № 01-1497/26.08.2021 г. на Кмета на Община Самоков и издадената виза за проектиране с вх. № В-312/04.11.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност – 21,3%, Кинт – 0,3, Озеленяване – 62,2%,  Ккорниз – 2,91 м., Кбило – 6,36 м. , ЗП – 147,5 м.   , РЗП – 207,8 м.;
- Регулацията по улица с о.т. 12а-10б и улица с о.т. 10б-10в е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са   спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на жилищни сгради, не се изисква проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност;
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО - 01 - 255/19.06.2020 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1203644704/05.06.2020  г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

 Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ Х, ПИ № 18201.307.508, кв. 2а по плана на с. Гуцал, Община Самоков, след представяне на:
1. Валидно Становище от „ЧЕЗ Разпределение България”АД;
2. Валидни Изходни данни от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД - София;
3. СВО (сградно водопроводно отклонение) на ситуацията по част ВиК да се коригира, че е предмет на друг проект.
4. Външното ел. захранване на ситуацията по част Електро да се коригира, че е предмет на друг проект.

ТОЧКА 4

Докладва Е. Попова:

    Заявление вх. № ГО-28/24.02.2022 г. от Илиян Илиев Лобутов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Надстройка на съществуваща жилищна сграда с трети жилищен етаж” в УПИ ХІV, ПИ № 65231.914.79, кв. 296 по плана на гр. Самоков, община Самоков.
    След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-24/24.01.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност  - 33%, Кинт – 1.19, Озеленяване – 42%,  Ккорниз +7.22 м., Кбило +9.90 м. , ЗП – 98кв.м., РЗП за цялата жилищна сграда  - 392 кв.м.,
- Регулацията по улица с о.т. 1368а-1371 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 -37/13.01.2022 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204459918/20.01.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

  Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Надстройка на съществуваща жилищна сграда с трети жилищен етаж” в УПИ ХІV, ПИ № 65231.914.79, кв. 296 по плана на гр. Самоков, община Самоков, след представяне на :
1. Да се представи обследване на съществуващата сграда съгласно чл. 148, ал. 13 от ЗУТ.
2. Да се съобразят котите в новия разрез с котите от одобрения проект от 31.01.1974 г. и да се прецизира кота стреха.

ТОЧКА 5 

Докладва Е. Попова:

           Заявление вх. № ГО-23/15.02.2022 г. от Борислав Стефанов Гърков за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ХV, ПИ № 61604.52.124, кв. 63 по плана на с. Радуил, община Самоков.
         След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-284/29.09.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност  - 7%, Кинт - 0.14, Озеленяване – 83%,  Ккорниз  +4.24 м., Кбило +6,51 м. , ЗП – 91,85, РЗП - 168,55 ,
- Регулацията по улица с о.т. 125-243-242 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- проект отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 - 1258/10.10.2021 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204340457/22.10.2021 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж за обект: : „ Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ХV, ПИ № 61604.52.124, кв. 63 по плана на с. Радуил, община Самоков, след :
1. Да се отбележи, че сградното водопроводно отклонение е по друг проект в ситуация по част В и К.
ТОЧКА 6

Докладва  Е.Попова:

       	Заявление вх. № ГО-25/23.02.2022 г. от Павлин Георгиев Стоилов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ, ПИ № 65231.903.168, кв. 393 по плана на гр. Самоков, Община Самоков.
          След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-90/18.05.2020 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност - 33%, Кинт - 0.58, Озеленяване – 41%,  Ккорниз +6,18 м., Кбило + 7,96 м. , ЗП – 153,18 кв.м., РЗП -  267,70 кв.м.,
- Регулацията по улица с о.т. 1549-1551 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
3.2. Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Отговаря на изискванията за пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01- 87/25.01.2022 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1203890083/20.11.2020 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.
           Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ, ПИ № 65231.903.168, кв. 393 по плана на гр. Самоков, Община Самоков, след представяне на актуално становище от „ЧЕЗ Разпределение България”АД.

ТОЧКА 7 

Докладва инж. Р.Драганова:

Заявление вх. № ГО-30/28.02.2022г. от Борислав Ангелов Христов за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Преустройство и пристройка на вилна сграда” в УПИ ХVІІ, кв. 10 по плана на в.з. „Ярема”, Община Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

 На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-227/29.07.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност  - 11%, Кинт - 0.06, Озеленяване – 81%,  Ккорниз – 2,72 м., Кбило – 5,54 м. , ЗП – 104,4 кв.м., РЗП - 163,4 кв.м.;
- Регулацията по улица с о.т. 40-42 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 - 182/16.02.2022 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204510039/18.02.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

 Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Преустройство и пристройка на вилна сграда” в УПИ ХVІІ, кв. 10 по плана на в.з. „Ярема”, Община Самоков.

ТОЧКА 8 

Докладва инж. Р.Драганова:

Заявление вх. № ГО-219/04.03.2022 г. от Розана Стоянова Петрова за съгласуване и одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на: „Разширение, надстрояване и преустройство на съществуващи сгради в еднофамилна жилищна сграда” в УПИ І, ПИ № 46067.2.310, кв. 4 по плана на с. Маджаре, община Самоков.
     След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-134/09.06.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност - 22%, Кинт - 0.64, Озеленяване – 60%,  Ккорниз – 6.25 м., Кбило – 10.01 м., ЗП – 132 кв. м., РЗП -  381.15 кв.м.,
- Регулацията по улица с о.т. 24-25 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Инж. Боян Йорданов, проектант по част  Геодезия да съгласува всички проектни части.
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 - 206/23.02.2022 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204504538/18.02.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Разширение, надстрояване и преустройство на съществуващи сгради в еднофамилна жилищна сграда” в УПИ І, ПИ № 46067.2.310, кв. 4 по плана на с. Маджаре, община Самоков, след представяне на:
1. Инж. Боян Йорданов, проектант по част Геодезия  да съгласува всички проектни части.
2. В част ВиК да се покаже съществуващото сградно водопроводно отклонение (описано от проектанта, че е предмет на друг проект), водомерна шахта или водомерен възел.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх. № ГО-16/01.03.2022 г. от Христо Стаменов Кръстанов за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма” в УПИ Х, кв. 49, по плана на с. Поповяне, община Самоков.
    След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

  
          На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):
- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-135/26.08.2021 г.
- Постигнатите показатели са: Плътност  - 22,75%, Кинт - 0.29, Озеленяване – 60,5%,  Ккорниз – 3,14 м., Кбило – 7,58 м. , ЗП – 203,71 кв.м., РЗП -  259,78 кв.м. ,
- Регулацията по улица с о.т. 112-121 е приложена на място.
      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени.
     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.
     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    
     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):
         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;
     3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):
- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.
     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):
- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 	- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
- няма;
     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- представени са :
--Изходни данни  № ТО-01 - 3/04.01.2022 г. от „В и К” ЕООД
--Становище  № 1204454572/03.02.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
- няма предвидени опасни вещества.

      	  Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма” в УПИ Х, кв. 49, по плана на с. Поповяне, община Самоков.

ТОЧКА 10

Докладва инж. И. Лобутова:

 		Заявление вх. № ПУП-18/15.02.2022г. от Александър Димитров Боев – управител на „Монтажи 64”ООД за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХХІІ-За производствени нужди, ПИ №65231.901.208  в кв. 234 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

 Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след представяне на скица проект от СГКК.


ТОЧКА 11

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-14/10.02.2022 г. от Катя Димитрова Попова за одобрение  на ПУП-ИПРЗ на УПИ Х-585 за „Магазин” в кв. 50 по плана на с. Райово, Община Самоков.         
     	След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представения ПУП-ИПРЗ за представяне на становище от „ЧЕЗ Разпределение България”АД и котиране на разстоянието от трафопоста до границите със съседните имоти.

ТОЧКА 12

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-15/10.02.2022 г. от Калин Севдалинов Йорданов за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ІІ, ПИ № 16599.700.501 в кв. 40 по плана  на с. Горни Окол, Община Самоков.       
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Връща представения ПУП-ИПР за представяне на следното: 
1. Да се впише нотариалния акт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и да се издаде актуална скица на името на собственика.
2. ПУП-ИПР да се представи в цифров вид.
ТОЧКА 13

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-16/11.02.2022 г. от Вяра Веселинова Иванова за одобрение  на ПУП-ИПР на УПИ І, ПИ № 83291.700.218 в кв. 18 по плана  на с. Широки дол, Община Самоков.                 
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

       	Приема представения ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.


ТОЧКА 14

Докладва инж. И.Лобутова:

		Заявление вх. № УТ-Г-20/18.02.2022г. от Яни Стаменов Стоименов за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІ-Автоспирка в кв. 23 по плана на с. Рельово, Община Самоков.                 
   	  След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

        Предлага на ОбС - Самоков да  даде съгласие за изменение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХI-Автоспирка в кв. 23 по плана на с. Рельово, като се образува нов УПИ ХI -за жилищно строителство.
      
ТОЧКА 15

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № 2600-1313/24.02.2022г. от Никола Георгиев Вецев – управител на „МУЛТИМЕДИЯ АПЛИКЕЙШЪН ГРУП”ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ V-Здравна служба и жилищно строителство в кв. 1 по плана на с. Рельово, Община Самоков.
    	След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

         Връща представеното мотивирано предложение, тъй като е нецелесъобразно придаване към УПИ V- за здравна служба и жилищно строителство на част от общински терен,  достатъчна за образуване на самостоятелно УПИ. 


ТОЧКА 16

Докладва инж. И.Лобутова:

	  Заявление вх. № УТ-Г-189/19.11.2021г. от Росица Иванова Кьосева за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ І-Ресторант в кв. 12 по плана на с. Доспей, Община Самоков.                 
           След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за изработване на ПУП-ИПР на УПИ І-Ресторант, кв. 12 по плана на с. Доспей с цел образуване на два нови УПИ VІ-Озеленяване и детски площадки и УПИ VІІ-За търговски обект и се уеднаквят регулационните линии с имотните граници на ПИ № 23039.10.308.


ТОЧКА 17

Докладва  Р. Рафаилова:

    Заявление вх. №9400-492//08.03.2022г. от Валери Василев Вакарелски за одобрение на План-схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваем обект – заведение за хранене и елементи на градското обзавеждане-маси с перголи/беседки/ в ПИ № 15285.6.179- общинска собственост в кв. 27 по плана на с. Говедарци, Община Самоков.
    След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

        Предлага на ОбС - Самоков на основание чл. 56, ал. 8 от ЗУТ да одобри  План-схема по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ за поставяне на преместваем търговски обект и облагородяване на зелена площ в ПИ № 15285.6.179,  кв. 27 по плана на с. Говедарци, община Самоков. 

ТОЧКА 18

Докладва инж. Л. Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-22/21.02.2022 г. от Иванка Любенова Иванова и Добрин Иванов Иванов за одобрение  на ПУП-ИПР   на  УПИ ХХVІ, ПИ № 65231.907.47 в кв. 221 по плана  на гр. Самоков.         
След обсъждане, ЕС
 РЕШИ: 

Преписката ще бъде разгледана след представяне на документи за собственост за цялата квадратура на УПИ ХХVІ, кв. 221 в гр. Самоков, съгласно одобрения ПУП-ИПР със Заповед  № ЛС-01-1217/05.10.2004 г. Преписката да се представи в цифров вид.

ТОЧКА 19
Докладва инж. Л. Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-24/22.02.2022 г. от Георги Минков Минков за одобрение  на ПУП-ИПР на УПИ ХV, ПИ № 61604.52.331 в кв. 51 по плана  на с. Радуил, Община Самоков.                  
 След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема представения  ПУП-ИПР за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.


ТОЧКА 20

Докладва инж. Л. Ружина - Георгиева:

Заявление  вх. № Г-33/22.02.2022 г. от  Ангел Венцеславов Иванов  за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХІІ, ПИ № 03441.2.565 в кв. 37 по плана  на с. Бели Искър, Община Самоков.
     След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Връща  представеното мотивирано предложение, тъй като е нецелесъобразно придаване на част  от имот № 03441.2.566-общинска собственост за образуване на нов УПИ ХІІ. Имот № 03441.2.566 е включен в програмата за продажба на общински имоти.


ТОЧКА 21

Докладва инж. И.Лобутова:

		Заявление вх. №Г-36/28.02.2022г. от Йордан Илиев Илиев за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІ-за училище в кв. 43 по плана на с. Ковачевци, Община Самоков.
    След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

		Допуска изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІ-за училище в кв. 43 по плана на с. Ковачевци по отношение на  ПИ № 682, 683, 665 за образуване на нов УПИ ІІІ–за жилищно строителство.

ТОЧКА 22

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-25/24.02.2022г. от Христина Игнатова Таскова и Василка Иванова Коцева за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 65231.903.348 в кв. 352 по плана на гр. Самоков.
          След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема  представения ПУП-ИПР на УПИ VІІ, ПИ № 65231.903.348 в кв. 352 по плана на Самоков за издаване на заповед по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ.


ТОЧКА 23 

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-81/24.02.2022г. от Лиляна Миткова Методиева, Здравка Методиева Методиева, Виолета Методиева Алексиева, Силвана Методиева Мишева и Миглена Методиева Методиева за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ № 65231.903.224 в кв. 24А по плана на гр.Самоков.
След обсъждане, ЕС	

РЕШИ:

 Заявление вх. № ПУП-81/24.02.2022г.  ще бъде разгледано, след приключване на преписката по чл. 225 от ЗУТ, относно незаконно изградената ограда и пристройка към съществуваща жилищна сграда.

ТОЧКА 24

Докладва инж. И.Лобутова: 

Заявление вх. № Г-30/18.02.2022г. от Александър Христов Методиев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ХVІ, ПИ №65231.902.1027 в кв. 33б по плана на гр.Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

         Подаденото мотивирано предложение за разделяне на УПИ XVI–общинска собственост с изградена в него жилищна сграда на три самостоятелни УПИ е технически допустимо, тъй като са спазени условията на чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ по отношение на площ и лице на новообразуваните УПИ. По молба на Юлиан Маринов Методиев с вх. № 9400-2891/01.12.2021 г. е подадена Докладна за закупуване на целия УПИ XVI. Експертният съвет предлага на ОбС-Самоков да вземе решение по целесъобразност.
ТОЧКА 25

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № Г-133/10.02.2022 г. от Любка Христова Богданова  за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПР на УПИ ХХVІІ за „Съблекални и спортни площадки”  в кв. 75 по плана на с. Говедарци по отношение на ПИ № 15285.8.169. 
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Да бъде прекратена преписката по заявление с вх. № Г-133/10.02.2022 г. по реда на чл. 5в от ЗУТ, тъй като не са изпълнени изискванията на протокол № 11 от 14.09.2021 г., точка 18.

ТОЧКА 26

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-27/01.03.2022 г. от Никола Петров Джугански за одобрение на ПУП- ИПР на УПИ ХІІ, ПИ № 61604.51.182 в кв. 6 по плана на с. Радуил, община Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Връща представения ПУП-ИПР за следното:
1.  Да бъде изработен върху актуална извадка от кадастралната карта, отговаряща на комбинираната скица. 
2. Преписката да се доокомплектова с предварителен договор по чл. 15 от ЗУТ. 
3. Проектът да бъде подписан от възложителя.

ТОЧКА 27

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление  вх. № Г-169/2021 г./18.01.2022 г. от  Истилиянка Иванова Славева, Виолетка Иванова Груева и др.    за разрешаване изработване на проект за ПУП- ИПР на УПИ ХХІ и ХХІІ, ПИ № 65231.912.283 в кв. 186 по плана  на гр. Самоков.
        След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

          Връща мотивираното предложение за изменение на ПУП-ИПР с цел промяна на регулационната граница между УПИ ХХІ и УПИ ХХІІ, ПИ № 65231.912.283, кв. 186, гр. Самоков със следните мотиви:
1. Новообразуваните УПИ не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ.
2. Не е доказана възможността за разделяне на сграда с идентификатор № 65231.912.283.03 с новосъздадената регулационна линия между УПИ ХХІІ и УПИ ХХІ.

ТОЧКА 28

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-28/08.03.2022 г. от Емил Стойнев Георгиев за одобрение на ПУП- ИПР на УПИ ІІ и УПИ ІІІ, ПИ № 03441.2.227 в кв. 16 по плана на с. Бели Искър.	
        След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР за УПИ ІІ и УПИ ІІІ, ПИ № 03441.2.227 в кв. 16 по плана на с. Бели Искър за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 29

Докладва инж. И. Лобутова:

          Заявление вх. № ПУП-26/01.03.2022г. от Владимир Валентинов Икономов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІV-306 в кв. 20 по плана на с. Рельово, община Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

         Връща представения ПУП-ИПР за следното:
1. Да се задраска старата регулационна  линия между УПИ ІV-306 и УПИ V-307, кв. 29, с. Рельово, съгласно Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 
2. Заявлението да бъде подадено от всички собственици и графичната част на ПУП-ИПР подписана от възложителите.

ТОЧКА 30

Докладва инж. И.Лобутова:

Заявление вх. № ПУП-30/10.03.2022 г. от Боян Златков Беков и Йорданка Милчова Христова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ-177 в кв. 47 по плана на с. Алино, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР на УПИ ІІІ-177 в кв. 47 по плана на с. Алино, община Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 31

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

           Заявление вх. № ПУП-29/09.03.2022 г. от Надежда Георгиева Пенева  и Валентина Йорданова Мазнев за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ХІІ-258 и УПИ ХІІІ-258 в кв. 22 по плана на с. Продановци, община Самоков.      
           След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

           Приема представения ПУП-ИПР за УПИ ХІІ-258 и УПИ ХІІІ-258 в кв. 22 по плана на с. Продановци, община Самоков за издаване на заповед па чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 32

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-31/10.03.2022 г. от Димитър Петров Лобутов за одобрение на ПУП-ИПЗ  за ПИ № 58548.40.139 и ПИ № 58548.40.170  в местността „Под селото” в землището на с. Продановци, община Самоков.
          След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПЗ за ПИ № 58548.40.139 и ПИ № 58548.40.170  в местността „Под селото” в землището на с. Продановци за издаване на заповед па чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 33

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-32/11.03.2022 г. от Сокол Петков Соколов за одобрение на ПУП- ИПР на УПИ ІХ и УПИ Х, ПИ № 31228.3.136 в кв. 15 по плана на с. Злокучене.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

          Приема представения ПУП-ИПР на УПИ ІХ и УПИ Х, ПИ № 31228.3.136 в кв. 15 по плана на с. Злокучене за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 34 

Докладва инж. Л.Ружина - Георгиева:

Писмо вх. № ПУП-126/22.02.2022 г. от Васил Тошев относно наше писмо от 22.02.2022 г. във връзка със Заявление вх. № ПУП-126/14.10.2021г. от Светлин Димитров Радовски  и Венцислава Димитрова Радовска за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ Х, ПИ № 65231.910.9 в кв. 109 по плана на гр. Самоков, Община Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

          Спира процедурата по одобрение на ПУП-126 от 14.10.2021г. до приключване на започнатата процедура с вх. № 01-126838/08.03.2022 г. в СГКК-Софийска област.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:     	 
		             /арх.Н.Клинчева - Колева/	

 ЧЛЕНОВЕ:
          1.		       	                       2.                                            3. 
            /А.Вангелова/	                         /инж.Ю.Бодуров/                 /инж.Е.Перфанова /              
          4.                                                5.                                             6.
            /инж.Л.Ружина-Георгиева /      /инж.Ив.Лобутова/               /инж.Р.Драганова/ 
           7.     			                         8.                                                9.
            /М.Христова /                           / инж.С.Балтова /                   /М.Санкийска/     
         10.				             11.                                                                                           12.
             /Е.Кашинова/	                         /Р.Рафаилова/                        /Д.Оцетова/
13.                                              14.                                           15.     
             /Ел.Попова/                              / инж. Р. Занкова/                   / инж. Д. Ласкин/
            16.                                              17.                                           18.
                /инсп.И.Клисуранов/                   /арх. В. Серафимова/              /арх. А. Димитров/   
            19.
                /инж. Б. Дедьова/       

Изготвил: ……………………………….
                        М. Дренска             
           /технически секретар/                  

Протокол на Експертен съвет № 3/16.03.2021 г.
Протоколът се състои от 34 точки в 30  бр. страници
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